## Sheet1
试剂名称及功能要求
试剂一 | 曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌 等真菌核酸检测试剂盒
试剂功能要求：
1、检测方法 | PCR荧光探针法
2、采样 | 痰盒
3、样本类型 | 痰液
4、适用机型 | ABI7500 、宏石SLAN-96P、罗氏480、CFX96、AGS4800、MA6000
5、试剂保质期 | 于-20±5℃避光保存，有效期为12个月，开瓶后置于2-8℃保存，有效期为15天
6、样本保存 | 2~8℃条件下可以保存72小时，-20±5℃条件下可以保存12个月，在-90~-70℃条件下可保存 24 个月。提取后的核酸可于-20±5℃条件下保存12个月。
7、运输条件 | 采用冷链运输
8、试剂组成成分 | 3种
9、阳性判读 | 检测样本曲霉菌属Ct≤33.7为阳性，Ct＞33.7为阴性；检测样本新型隐球菌及耶氏肺孢子菌Ct≤36为阳性，Ct＞36为阴性
10、检测下限 | 1500copies/ml
11、检测靶点 | 曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌、
12、特异性 | 对曲霉菌属中烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、米曲霉、土曲霉、构巢曲霉；耶氏肺孢子菌；新生隐球菌格鲁比变种、新生隐球菌新生变种、新生与格鲁比变种杂合体、格特隐球菌均能检测
13、检测时间 | 常规2.5小时左右
14、准确度 | r应≥0.975
15、精密性 | 批内≤5.0%；批间≤5.0%
16、交叉反应 | 试剂需满足：白色念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌、近平滑念珠菌、克柔念珠菌、毛霉、少根根霉、伞枝犁头霉、总状毛霉、马尔尼菲青霉菌、斜卧青霉、草酸青霉、卡氏肺孢子菌、兔肺孢子菌、瓦氏肺孢子菌、鼠肺孢子菌、无壳散囊菌、荚膜组织包浆菌、金黄色葡萄球菌、化脓链球菌、唾液链球菌、肺炎链球菌、粪肠球菌、屎肠球菌、表皮葡萄球菌、流感嗜血杆菌、纹带棒杆菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌、柠檬酸杆菌、乳酸杆菌、鲍曼不动杆菌、无毒结核分枝杆菌、卡他莫拉菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、嗜肺军团菌、洋葱伯克霍尔德菌、诺卡菌、粘质沙雷菌、奈瑟氏菌属、百日咳杆菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、鹦鹉热衣原体、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、偏肺病毒、肠道病毒、冠状病毒、博卡病毒、水痘带状病毒、EB病毒、巨细胞病毒、HIV、肺癌患者样本验证均无非特异扩增。
17、干扰物质 | 需满足：血液、唾液在样本中的浓度不高于15%时，对检测结果无显著影响；针对治疗真菌感染或其他相关疾病的常见药物如：两性霉素B（4mg/L）、卡泊芬净（12.4mg/L）、米卡芬净（13μg/mL）、伏立康唑（4μg/mL）、伊曲康唑（0.5μg/mL）、氟胞嘧啶（40μg/mL）、他克莫司（15μg/L）、麦考酚酸（30mg/L）、替诺福韦（1mg/L）、地塞米松（20ng/mL）、甲强龙（500ng/mL）、多西他赛（10μg/mL）、培美曲塞（200µg/mL）、二甲双胍（3μg/mL）、阿卡波糖（100μg/mL ）、PD-1（60μg/mL）对检测结果不产生显著影响。
试剂二 | B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
试剂功能要求：
1、检测方法 | PCR-荧光探针法
2、适用技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术
3、适用样本类型 | 阴道分泌物
4、核酸提取温度 | 常温
5、样本提取时间 | ≤15min
6、批间精密度CV | ≤5%
7、批内精密度CV | ≤5%
8、特异性 | 需满足：与常见巨细胞病毒、风疹病毒、弓形虫、淋球菌、梅毒螺旋体、白色念球菌、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型、生殖支原体、解脲脲原体、沙眼衣原体、大肠杆菌、人类免疫缺陷病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒A6型不存在交叉反应
9、抗干扰能力 | 需满足：常见内源性干扰物质如胆红素、甘油三酯、血红蛋白对检测均无明显影响；外源性干扰物质如药物青霉素、氨苄青霉素、克林霉素、头孢唑林、红霉素、万古霉素，对检测均无明显影响
10、反应体系体积 | ≤25 uL
11、内标要求 | 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程
12、扩增时间 | ≤120min
13、自动化 | 可实现全自动化提取操作
14、保质期 | ≥9个月
15、包装规格 | ≥48人份/盒
试剂三 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法）
试剂功能要求：
1、检测方法 | 荧光PCR法
2、适用技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术
3、检测样本类型 | 痰液
4、核酸提取温度 | 常温
5、样本提取时间 | ≤15min
6、检测灵敏度/检测下限 | 肺炎克雷伯菌≤900CFU/mL、肺炎链球菌≤15CFU/mL、流感嗜血杆菌≤625CFU/mL、铜绿假单胞菌≤675CFU/mL、嗜肺军团菌≤340CFU/mL、金黄色葡萄球菌≤2875CFU/mL
7、批间精密度CV | ≤5%
8、批内精密度CV | ≤5%
9、交叉反应 | 需满足：与常见呼吸道病原体（溶血葡萄球菌、表皮葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、粘质沙雷氏菌、嗜麦芽窄食单胞菌、粪肠球菌、白色念珠菌、产酸克雷伯菌、化脓链球菌、滕黄微球菌、马红球菌、格氏李斯特菌、琼氏不动杆菌、副流感嗜血杆菌、杜莫夫军团菌、产气肠杆菌、溶血嗜血杆菌、嗜麦芽糖寡痒单胞菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、唾液链球菌、脑膜炎奈瑟菌、结核分枝杆菌、甲型流感病毒、乙型流感病毒、黄曲霉菌、土曲霉菌、烟曲霉菌、光滑念珠菌、热带念珠菌阳性样本）无交叉反应
10、抗干扰能力 | 需满足：常见的治疗呼吸道感染的药物（如美罗培南、亚胺培南、头孢哌酮舒巴坦、莫西沙星、阿米卡星、利奈唑胺、万古霉素等）对检测结果无干扰
11、反应体系体积 | ≥50 uL
12、内标要求 | 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程
13、扩增时间 | ≤100min
14、自动化 | 可实现全自动化提取操作
15、保质期 | ≥12个月
16、包装规格 | ≥24人份/盒
17、检测靶点 | 肺炎克雷伯杆菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌和金黄色葡萄球菌
试剂四 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
试剂功能要求：
1、检测方法 | PCR-荧光探针法
2、适用技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术
3、检测样本类型 | 痰液或咽拭子样本
4、核酸提取温度 | 常温
5、样本提取时间 | ≤15min
6、检测灵敏度/检测下限 | 甲型流感病毒≤2.0TCID50/mL、乙型流感病毒≤2.0TCID50/mL、腺病毒≤500copies/mL、肺炎支原体≤500copies/mL、呼吸道合胞病毒≤500copies/mL、人鼻病毒≤500copies/mL
7、批间精密度CV | ≤5%
8、批内精密度CV | ≤5%
9、交叉反应 | 与常见病原体（巨细胞病毒、卡萨奇病毒A型、百日咳杆菌、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、EB病毒、偏肺病毒、冠状病毒229E等）无交叉反应。
10、抗干扰能力 | 与常见干扰物质（地塞米松、利巴韦林、奥司他韦、阿奇霉素、血红素、尿素等在测定浓度内）对该试剂的检测结果无明显干扰。
11、内标要求 | 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程
12、扩增时间 | ≤90分钟
13、提取方法 | 一步法/磁珠法
14、提取时间 | ≤15分钟
15、保质期 | ≥12个月
16、包装规格 | ≥24人份/盒
17、检测靶点 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体的核酸
试剂五 | 生殖支原体核酸检测试剂盒
1、试剂功能要求：
2、检测方法 | RNA恒温扩增检测
3、适用范围 | 用于男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或者阴道拭子样本中生殖支原体核酸（RNA）的定性检测
4、检测灵敏度 | 103copies/反应
5、检测上限 | ≥ 109 copies/反应
6、检测样本类型 | 尿液、拭子等
试剂六 | 脂蛋白（a）测定试剂盒
试剂功能要求：
1、检测方法 | 胶乳免疫比浊法
2、检测技术平台 | 全自动生化分析仪；
3、检测样本类型 | 血液
4、检测样板 | 新鲜无溶血血清
5、样本检测时间 | 混合均匀，在37℃反应1分钟和5分钟时，能分别读取吸光度
6、检测灵敏度/参考区间 | 单侧上限95%的参 考限，获得以下参考区间：≤300mg/L。
7、批间精密度CV | ≤5%
8、批内精密度CV | ≤5%
9、准确度 | 线性相关系数r应≥0.975;相对偏差应不超过±15%。
10、线性范围 | 在[50,1000]mg/L 范围内，线性相关系数r应≥0.990; 在(250,1000)mg/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%;在[50,250]mg/L范围内，线性绝对偏差应不超过±25mg/L。
12、是否有内标 | 有内源性内标质控品
13、检测方式 | 全自动生化分析仪操作
14、自动化 | 可实现全自动化操作
15、保质期 | ≥12个月
16、包装规格 | 试剂1 (R1)≥60mL×4, 试 剂 2 (R2)≥15mL×4
17、检测靶点 | 体外定量测定人血清中脂蛋白(a)的浓度