## Sheet1
试剂名称及功能要求
试剂一 | 食物特异性IgG抗体检测试剂（酶联免疫法）
试剂功能要求：
1 | 检测技术平台 | 酶标仪/全自动酶免仪（无需配置额外仪器）
2 | 检测样本类型 | 血清
3 | 阴性参考品符合率 | 阴性参考品符合率为9/10
4 | 阳性参考品符合率 | 阳性参考品符合率为9/10
5 | 检测限 | ≦50U/ml
6 | 批间差 | 不同批号试剂盒之间的批间差CV≤15%。
7 | 重复性 | 用重复性参考品进行检测,交异系数 CV<15%。
8 | 特异性 | 项目与以下食物IgG抗体不存在交叉反应 牛肉:猪肉、鸡肉、羊肉 鸡肉:鸡蛋、牛奶、羊肉 鳕鱼:金枪鱼、鳎鱼、三文鱼 玉米:小麦、大米、麦芽 蟹:虾、蛤、扇贝 蛋清/蛋黄:鸡肉、鸭蛋、鹅蛋 蘑菇:香菇、花菇、金针菇 牛奶:牛肉、奶酪、酸奶 猪肉:牛肉、鸡肉、羊肉 大米:玉米、小麦、麦芽 虾:螃蟹、蛤、扇贝 大豆:花生、芝麻、玉米 西红柿:黄瓜、茄子、冬瓜 小麦:大麦、燕麦、黑麦
9 | 抗干扰能力 | 血红蛋白浓度≤5.0mg/ml、甘油三酯浓度≤30.0mg/ml、胆红素浓度≤0.2mg/ml时对检测无干扰，高浓度IgA、IgM样本对检测无干扰。
10 | 实验时间 | ≤130min
11 | 保质期 | 有效期≥15个月
12 | 用途 | 用于定性检测人血清中≥14食物（牛肉、鸡肉、鳕鱼、玉米、蟹、蛋清/蛋黄、蘑菇、牛奶、猪肉、大米、虾、大豆、西红柿、小麦）特异性IgG抗体。
试剂二 | 食物特异性IgG抗体检测试剂（酶联免疫法）
试剂功能要求：
1 | 检测技术平台 | 酶标仪/全自动酶免仪（无需配置额外仪器）
2 | 检测样本类型 | 血清
3 | 阴性参考品符合率 | 阴性参考品符合率为9/10
4 | 阳性参考品符合率 | 阳性参考品符合率为9/10
5 | 检测限 | ≦50U/ml
6 | 批间差 | 不同批号试剂盒之间的批间差CV≤15%。
7 | 重复性 | 用重复性参考品进行检测,交异系数 CV<15%。
8 | 特异性 | 项目与以下食物IgG抗体不存在交叉反应 杏仁：腰果、花生、芝麻 西瓜：苹果、香蕉、哈密瓜 苹果：西瓜、香蕉、哈密瓜 芒果：菠萝、橘子、柚子 香蕉：西瓜、苹果、哈密瓜 大麦：荞麦、大米、麦芽 牛肉：猪肉、鸡肉、羊肉 蓝莓：草莓、葡萄、桃 西兰： 小白菜、芹菜、卷心菜 荞麦：大麦、玉米、麦芽 黄油：酸奶、切达干酪、白软干酪 卷心： 西兰花、小白菜、芹菜 蔗糖：蜂蜜、咖啡、红茶 哈密瓜：苹果、西瓜、香蕉 胡萝卜：小白菜、芹菜、卷心菜 腰果:杏仁、花生、芝麻 菜花:西兰花、小白菜、芹菜 芹菜:西兰花、小白菜、卷心菜 切达奶酪:黄油、白软干酪、酸奶 鸡肉:猪肉、牛肉、羊肉 红辣椒:芥末、洋葱、芹菜 巧克力:咖啡、蔗糖、可乐果 肉桂:蜜、蔗糖、红辣椒 蛤:鳕鱼、螃蟹、扇贝 鳕鱼:蛤、螃蟹、扇贝 咖啡:巧克力、蔗糖、红茶 可乐豆:巧克力、蔗糖、咖啡 玉米:大米、大麦、玉米 白软干酪:黄油、白软干酪、酸奶 牛奶:羊奶、鸡蛋、酸奶 螃蟹:虾、鳕鱼、扇贝 黄瓜:西红柿、胡萝卜、芹菜 鸡蛋:牛奶、鸡肉、牛肉 茄子:红辣椒、黄瓜、小白菜 大蒜:红辣椒、洋葱、芥末 羊奶:牛奶、牛肉、羊肉 葡萄:蓝莓、草莓、柚子 柚子:蓝莓、草莓、葡萄 嫩豌豆:杂色豌豆、马铃薯、小白菜 青椒 红辣椒、洋葱、大蒜 羊肉:羊奶、牛肉、鸡肉 蜂蜜:蔗糖、咖啡、红茶 生菜:卷心菜、胡萝卜、花椰菜 柠檬:柚子、橄榄、菠萝 带鱼:鳕鱼、草鱼、沙丁鱼 龙虾:扇贝、虾、鳕鱼 麦芽:大麦、玉米、小麦 小米:大米、麦芽、燕麦 蘑菇:西红柿、黄瓜、胡萝卜 芥末:蔗糖、咖啡、红辣椒 燕麦:荞麦、大麦、黑麦 橄榄:柚子、柠檬、橘子 洋葱:红辣椒、大蒜、芥末 橘子:菠萝、苹果、桃 牡蛎:扇贝、虾、螃蟹 欧芹:卷心菜、大蒜、菠菜 桃子:苹果、西瓜、香蕉 花生:腰果、芝麻、杏仁 杂色豌豆:嫩豌豆、茄子、卷心菜 菠萝 :果、西瓜、香蕉 猪肉:鸡肉、羊肉、牛肉 马铃薯:蘑菇、杂色豌豆、卷心菜 大米:小米、小麦、玉米 黑麦:燕麦、荞麦、麦芽 榴莲:柚子、西瓜、橄榄 三文鱼:沙丁鱼、龙虾、扇贝 沙丁鱼:三文鱼、龙虾、扇贝 扇贝:沙丁鱼、龙虾、沙丁鱼 芝麻:腰果、杏仁、花生 虾:螃蟹、鳕鱼、扇贝 大葱:香菜、红辣椒、大蒜 大豆:青豆、花生、腰果 菠菜:卷心菜、小白菜、西兰花 南瓜:西瓜、甘薯、西红柿 草莓:蓝莓、葡萄、桃 青豆:大豆、嫩豌豆、花生 葵花籽:花生、大豆、杏仁 甘薯:马铃薯、南瓜、大葱 香菜:大葱、大蒜、洋葱 红茶:蔗糖、咖啡、蜂蜜 草鱼:沙丁鱼、三文鱼、鳕鱼 西红柿:黄瓜、胡萝卜、小白菜 鳟鱼:沙丁鱼、三文鱼、鳕鱼 金枪鱼:沙丁鱼、三文鱼、鳕鱼 小白菜:卷心菜、香菜、大葱 黑胡桃:杏仁、花生、青豆 小麦:大麦、大米、麦芽 火鸡:鸡蛋、鸡肉、牛肉 酵母:蔗糖、咖啡、蜂蜜 酸奶:牛奶、鸡蛋、黄油
9 | 抗干扰能力 | 血红蛋白浓度≤5.0mg/ml、甘油三酯浓度≤30.0mg/ml、胆红素浓度≤0.2mg/ml时对检测无干扰，高浓度IgA、IgM样本对检测无干扰。
10 | 实验时间 | ≤130min
11 | 保质期 | 有效期≥15个月
12 | 用途 | 用于定性检测人血清中≥90种食物（杏仁、西瓜、苹果、芒果、香蕉、大麦、牛肉、蓝莓、西兰花、荞麦、黄油、卷心菜、蔗糖、哈密瓜、胡萝卜、腰果、菜花、芹菜、切达干酪、鸡肉、红辣椒、巧克力、肉桂、蛤、鳕鱼、咖啡、可乐豆、玉米、白软干酪、牛奶、螃蟹、黄瓜、鸡蛋、茄子、大蒜、羊奶、葡萄、柚子、嫩豌豆、青椒、羊肉、蜂蜜、生菜、柠檬、带鱼、龙虾、麦芽、小米、蘑菇、芥末、燕麦、橄榄、洋葱、橘子、牡蛎、欧芹、桃、花生、杂色豌豆、菠萝、猪肉、马铃薯、大米、黑麦、榴莲、三文鱼、沙丁鱼、扇贝、芝麻、虾、大葱、大豆、菠菜、南瓜、草莓、青豆、葵花籽、甘薯、香菜、红茶、草鱼、西红柿、鳟鱼、金枪鱼、小白菜、黑胡桃、小麦、火鸡、酵母、酸奶）特异性IgG抗体。
试剂三 | 肌钙蛋白 I（TnI）测定试剂
试剂功能要求：
1 | 方法学 | 化学发光法
2 | 检测样本类型 | 使用血清样本或者 EDTA、肝素类抗凝剂采血管收集的血浆样本。
3 | 样本用量 | ≥75 μL
4 | 检测线性范围 | 0.006 ng/mL~50 ng/mL
5 | 重复性 | 变异系数 CV≤ 6%。
6 | 批间差 | 变异系数 CV≤ 10%。
7 | 分析特异性 | 当样品中甘油三酯浓度1000 mg/dL、胆红素浓度 20 mg/dL、血红蛋白浓度 500 mg/dL、总蛋白 10 g/dL时，测试结果的干扰偏差在±10%范围内
8 | 准确度 | 对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。
9 | 保质期 | 2~8℃保存，有效期 ≥365 天。 上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥28天。
10 | 用途 | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中肌钙蛋白 I 的含量。临床可以辅助诊断心肌梗死（MI）和对急性冠脉综合症（ACS）进行危险分层。
11 | 检验原理 | 双位点夹心化学发光免疫分析法
试剂四 | 细菌性阴道病六联检测试剂（干化学法）
试剂功能要求：
1 | 检测技术平台 | 配备全自动白带检测分析仪，自动进行阴道分泌物标本进样、点样，自动孵育检测卡、判读结果。检测结果包含形态学与干化学双重项目，形态学：真菌孢子、芽生孢子、菌丝、白细胞、上皮细胞、滴虫、线索细胞、球菌、杆菌、清洁度、念珠菌分型（白色念珠菌、光滑念珠菌等）及微生态分析；干化学：酸碱度、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷、脯氨酸氨基肽酶
2 | 检测样本类型 | 阴道分泌物标本
3 | 检测温度 | 常温，仪器内部有自动温控装置，保障孵育温度在37±1℃
4 | 样本检测时间 | 首个标本为10-15分钟，后续依次出结果，可达60测试/小时
5 | 检出限 | 酸碱度（pH值） 过氧化氢检出限：≤2.0μmol/L 白细胞酯酶检出限：≤9.0U/L 唾液酸苷酶检出限：≤7.0U/L 氨基葡萄糖苷酶检出限：≤8.0U/ml 脯氨酸氨基肽酶检出限：≤9.0U/mL
6 | 批间精密度CV | ≤5%
7 | 批内精密度CV | ≤5%
8 | 特异性 | 1.酸碱指示剂的变色来对pH值进行检测； 2.过氧化氢：在4-氨基安替比林存在下，使得3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠氧化呈红色，呈色深度与H2O2浓度呈正比； 3.白细胞酯酶：5-溴-4-氯-3-吲哚乙酯，释放出溴吲哚基的与白细胞释放出白细胞酯酶在有氧条件下呈现蓝色； 4.唾液酸苷酶：细胞代谢产物唾液酸与5-溴-4-氯-3-吲哚-a-D-N-乙酰神经氨酸钠盐释放出的溴吲哚基，反应呈现出红色或紫色，呈色深度与唾液酸苷酶活性呈正比；5.氨基葡萄糖苷酶：真菌、滴虫的代谢产物与硝基苯-N-乙酰-B-D-氨基葡萄糖苷，释放出的对硝基苯酚反应呈现出黄色，呈色深度与氨基葡萄糖苷酶活性呈正比； 6.脯氨酸氨基肽酶：真菌、细菌与L-脯氨酸-对硝基苯胺三氟乙酸盐，释放出的对硝基苯胺反应呈现黄色
9 | 灵敏度 | 项目配备的全自动白带检测分析仪对标本中形态学检测具有灵敏度高，呈像清晰，对各种细胞微生物进行智能识别，捕捉镜下每一个物质。
10 | 吸样量 | 1 mL
11 | 自动化 | 配备白带检测分析仪上实现全自动化操作
12 | 保质期 | 不低于12个月
13 | 用途 | 用于检测女性阴道分泌物中的酸碱度、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶。配备的全自动白带检测分析仪可检测妇科标本中的真菌孢子、芽生孢子、菌丝、白细胞、上皮细胞、滴虫、线索细胞、球菌、杆菌、清洁度、念珠菌分型（白色念珠菌、光滑念珠菌等）并能分析阴道微生态状况，综合诊断多种阴道炎症，细菌性阴道病、外阴阴道假丝酵母菌阴道病、滴虫性阴道炎，还可进行阴道微生态综合评估，利用AI大数据技术，实现标本自动检测，可满足大批量标本检测，仪器全封闭操作，能避免人为接触，保障生物安全性的同时确保操作流程标准化
14 | 检验原理 | 以干化学原理，利用全自设备自动判读颜色，判断结果，配备的全自动白带分析仪镜检识别标本中各种细胞微生物，可通过AI大数据分析，判断结果，出具综合分析报告
15 | 形态学图像质量 | 图像质量630万像素以上、采集图片大小与镜下图像比例1：1
16 | 念珠菌分型 | 采用人工智能AI识别技术对念珠菌感染进行分型分类
17 | 耗材 | 一次性载玻片计数板，须成像清晰度高、没有交叉污染、携带污染、不堵孔，计数板可保存复检。
18 | 防试剂耗材浪费功能 | 具备载玻片盖玻片技术，一次可以测试两个标本
19 | 效率保障 | 内置轨道连续传输计数板和联检卡
20 | 结果溯源性 | 测试结果自动保存细胞与BV结果的原始图像，结果须具有溯源性
21 | 计数板 | 具备双通细胞计数板，成像清晰度高、没有交叉污染，计数板可保存复检
试剂五 | 人ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因甲基化检测试剂(荧光PCR法)
试剂功能要求：
1 | 检测样本类型 | 宫颈脱落细胞
2 | 批内精密度CV | ≤5%
3 | 特异性 | 针对 30 岁以上 hrHPV初筛阳性的人群， CIN3+水平，临床灵敏度不低于90%，临床特异性不低于 80%
4 | 抗干扰能力 | 满足以下干扰物质对检出结果无影响：500mg/dL 血红蛋白、 1×106 个/mL 白细胞、宫颈粘液、 20mg/mL 替硝唑阴道片、 174mg/mL 保妇康栓、 100mg/mL 重组干扰素 α2b 凝胶、润滑剂等。
5 | 反应体系体积 | ≤20 uL
6 | 质控 | 检测过程需设置内部质控，可用于评估样本DNA的量以及甲基化状态
7 | 扩增时间 | ≤120
8 | 保质期 | ≥12个月
9 | 用途 | 用于体外定性检测人宫颈脱落细胞中ASTN1、 DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因的甲基化状态。
试剂六 | B 型脑钠肽（BNP）测定试剂
试剂功能要求：
1 | 方法学 | 化学发光法
2 | 检测样本类型 | 使用 EDTA 抗凝血浆样本
3 | 样本用量 | ≥100 μL
4 | 检测线性范围 | 10 pg/mL~5000 pg/mL
5 | 重复性 | 变异系数 CV≤ 6%。
6 | 批间差 | 变异系数 CV≤ 10%。
7 | 分析特异性 | 满足当样品中甘油三酯浓度1000 mg/dL、胆红素浓度 20 mg/dL、血红蛋白浓度 500 mg/dL、总蛋白 10 g/dL时，测试结果的干扰偏差在±10%范围内。
8 | 准确度 | 对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。
9 | 保质期 | 2~8℃保存，有效期 ≥365 天。 上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥28天。
10 | 用途 | 用于体外定量测定人体 EDTA 血浆中 B 型脑钠肽的含量。
11 | 检验原理 | 双位点夹心化学发光免疫分析法
试剂七 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂
试剂功能要求：
1 | 方法学 | 化学发光法
2 | 检测样本类型 | 使用血清样本或者 EDTA、肝素类抗凝剂采血管收集的血浆样本
3 | 样本用量 | ≥5 μL
4 | 检测线性范围 | 1.0 ng/mL~3000 ng/mL
5 | 重复性 | 变异系数 CV≤ 6%。
6 | 批间差 | 变异系数 CV≤ 10%。
7 | 分析特异性 | 当样品中甘油三酯浓度 3000 mg/dL、胆红素浓度 20 mg/dL、血红蛋白浓度 500 mg/dL、总蛋白 10 g/dL时，测试结果的干扰偏差在±10%范围内。
8 | 准确度 | 对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。
9 | 保质期 | 2~8℃保存，有效期 ≥365 天。 上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥28天。
10 | 用途 | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中肌红蛋白的含量，
11 | 检验原理 | 双位点夹心化学发光免疫分析法
试剂八 | 肌酸激酶同工酶 MB（CK-MB）测定试剂
试剂功能要求：
1 | 方法学 | 化学发光法
2 | 检测样本类型 | 使用血清样本或者 EDTA、肝素类抗凝剂采血管收集的血浆样本
3 | 样本用量 | ≥10 μL
4 | 检测线性范围 | 0.1 ng/mL~300 ng/mL
5 | 重复性 | 变异系数 CV≤ 6%。
6 | 批间差 | 变异系数 CV≤ 10%。
7 | 分析特异性 | 当样品中甘油三酯浓度 3000 mg/dL、胆红素浓度 20 mg/dL、血红蛋白浓度 500 mg/dL、总蛋白 10 g/dL时，测试结果的干扰偏差在±10%范围内。
8 | 准确度 | 对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。
9 | 保质期 | 2~8℃保存，有效期 ≥365 天。 上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥28天。
10 | 用途 | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中肌酸激酶同工酶 MB 的含量。
11 | 检验原理 | 双位点夹心化学发光免疫分析法
试剂九 | 心肌标志物复合定值质控品
试剂功能要求：
1 | 组成成分 | 含不同浓度人肌钙蛋白Ⅰ、人 B 型脑钠肽、人肌红蛋白、人肌酸激酶同工酶 MB 的人血清冻干品。
2 | 瓶内均一性 | 变异系数 CV≤ 8.0%；
3 | 瓶间均一性 | 变异系数 CV≤ 5.0%。
4 | 保质期 | 2~8℃避光保存，有效期 ≥18 个月。开瓶后，在－20℃的贮存环境下有效期≥ 30天。
5 | 包装规格 | 低值：3×2.0 mL、6×2.0 mL 高值：3×2.0 mL、6×2.0 mL
6 | 用途 | 用于检测项目包括肌钙蛋白Ⅰ（Troponin I）、B 型脑钠肽（BNP）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶 MB（CK-MB）
耗材一 | 心肌配套耗材
耗材功能要求：
1 | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。清洗效果：E24RLU＜15000；APRLU＜15000。
2 | 化学发光底物液 | 配套全自动化学发光免疫分析仪，于 2~8℃环境下保存时，可稳定保存≥ 12 个月；在机使用后，在 15~30℃的贮存条件下稳定性≥ 14 天；开瓶后，在 2~8℃的贮存条件下稳定性≥ 30 天。
3 | 反应杯 | 独立单杯
试剂十 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂（荧光PCR法）
试剂功能要求：
1 | 检测技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术，适用于 ABI 7500 荧光 PCR 仪、SLAN-96P 全自动医用 PCR 分析系统、Life Technologies QuantStudio TM 5 荧光 PCR 仪、雅睿MA-6000 荧光 PCR 仪
2 | 检测样本类型 | 口咽拭子
3 | 核酸提取温度 | 常温
4 | 样本提取时间 | ≤17min
5 | 检测灵敏度/检测下限 | ≤1000copies/mL
6 | 批间精密度CV | ≤5%
7 | 批内精密度CV | ≤5%
8 | 特异性 | 与呼吸道合胞病毒，偏肺病毒，肺炎链球菌，肺炎支原体等常见呼吸道病原体无交叉反应
9 | 抗干扰能力 | 样本中常见的干扰物质（如羟甲唑啉6.0ng/mL、氯化钠(含防腐剂)0.9%、倍氯美松50μg/mL、地塞米松0.15mg/L、氟尼缩松110ng/mL、曲安奈德6.0mg/L、布地奈德105ng/mL、莫米松 0.50mg/mL、氟替卡松0.64mg/mL、盐酸组胺1.0mg/mL、鼻内活流感病毒疫苗6.9lgEID50、苯佐卡因2g/mL、薄荷脑32μg/L、扎那米韦142ng/mL）对本试剂无干扰
10 | 反应体系体积 | ≤25 uL
11 | 内标 | 有内源性内标，具有监控采样、核酸提取和扩增全过程功能
12 | 扩增时间 | ≤90min
13 | 自动化 | 可全自动化提取操作
14 | 保质期 | ≥12个月
15 | 检测靶标 | 呼吸道合胞病毒（RSV）、呼吸道腺病毒（Radv）、人偏肺病毒（HMPV）、副流感病毒Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型（PIVⅠ/Ⅱ/Ⅲ）
16 | 检验原理 | 使用荧光定量PCR仪进行一步法RT-PCR扩增，并检测荧光信号，仪器软件自动绘制实时扩增曲线