附件

1. 具有抗震支吊架生产和安装能力和资质；
2. 抗震支架厂家所生产的抗震支架各部件（包括槽钢、连接件、弹簧螺母）均应据有国家监测机（CMA或CNAS)构进行力学测试的合格报告。
3. 抗震支架供应商应提供《成品支架安装技术手册》、《成品支架荷载计算式》、《成品支架现场安装指导手册》
4. 所有管道安装管道装配人员和设备安装人员均应据有三年以上工作经验

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **设备名称** | **规格型号、技术要求** | 单位 | **计划数量** | **品牌、供应单位及报价（元）** | **备注** |
| 水管 |
| 1 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 14 |  |  |
| 2 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 40 |  |  |
| 4 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 24 |  |  |
| 5 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 21 |  |  |
| 6 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 17 |  |  |
| 7 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN250-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN250-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN450-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN450-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 63 |  |  |
| 12 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 39 |  |  |
| 13 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 8 |  |  |
| 14 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 7 |  |  |
| 15 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 34 |  |  |
| 16 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 14 |  |  |
| 17 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 97 |  |  |
| 18 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 52 |  |  |
| 19 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 66 |  |  |
| 20 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 28 |  |  |
| 21 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN450-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 19 |  |  |
| 22 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN450-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 11 |  |  |
| 23 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 83 |  |  |
| 24 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 59 |  |  |
| 25 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 39 |  |  |
| 26 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 18 |  |  |
| 27 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×1/DN200×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×1/DN200×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 30 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 31 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2/DN150×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 32 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×3/DN150×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×1/DN200×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 8 |  |  |
| 34 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×1/DN200×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 35 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×1/DN200×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×1/DN200×3-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 37 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×1/DN200×3-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 38 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 13 |  |  |
| 39 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 8 |  |  |
| 40 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2/DN200×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 41 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2/DN200×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2/DN200×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 43 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2/DN200×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×3-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 5 |  |  |
| 45 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×3-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×4-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 47 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×5-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1/DN150×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 4 |  |  |
| 49 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1/DN150×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 50 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1/DN150×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 4 |  |  |
| 51 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1/DN150×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1/DN150×3-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 4 |  |  |
| 53 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1/DN150×3-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 54 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×2/DN150×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 55 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN80×2/DN100×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN80×2/DN100×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 58 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×1/DN150×1/DN200×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×1/DN150×1/DN200×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 61 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 62 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2/DN100×2-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 63 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2/DN100×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 64 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2/DN100×2/DN150×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 2 |  |  |
| 65 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2/DN100×2/DN150×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×4-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 3 |  |  |
| 67 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200×2-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1-T-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1-TL-33.支架安装高度：负一楼(2.5-3米) | 套 | 1 |  |  |
| 70 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 155 |  |  |
| 71 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 65 |  |  |
| 72 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 3 |  |  |
| 73 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 74 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×1-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 9 |  |  |
| 75 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 8 |  |  |
| 76 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 399 |  |  |
| 77 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 165 |  |  |
| 78 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 4 |  |  |
| 79 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 140 |  |  |
| 81 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 173 |  |  |
| 82 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 83 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN100×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN80×1-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 6 |  |  |
| 85 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN80×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 6 |  |  |
| 86 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2/DN100×1-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 87 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 76 |  |  |
| 88 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 54 |  |  |
| 89 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×1/DN100×1-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 71 |  |  |
| 90 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×1/DN100×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 57 |  |  |
| 91 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 92 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 3 |  |  |
| 93 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2/DN100×3/DN150×1-T-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 94 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80×2/DN100×3/DN150×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼(1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 95 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 66 |  |  |
| 96 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 53 |  |  |
| 97 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×1-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 7 |  |  |
| 98 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×1/DN150×1-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 99 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 100 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 101 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2/DN150×1-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 102 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2/DN150×1-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 103 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 187 |  |  |
| 104 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 88 |  |  |
| 105 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 7 |  |  |
| 106 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN150×2-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 4 |  |  |
| 107 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 73 |  |  |
| 108 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 51 |  |  |
| 109 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN80×1-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 18 |  |  |
| 110 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×1/DN80×1-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 10 |  |  |
| 111 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 74 |  |  |
| 112 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN65×2-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 37 |  |  |
| 113 | 水管共管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 48 |  |  |
| 114 | 水管共管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管共管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN80-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5米) | 套 | 13 |  |  |
|  桥架 |
| 115 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 7 |  |  |
| 116 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 5 |  |  |
| 117 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 35 |  |  |
| 118 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 18 |  |  |
| 119 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 14 |  |  |
| 120 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 7 |  |  |
| 121 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-500-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 122 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 123 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 124 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/400×1-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 125 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 126 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 40 |  |  |
| 127 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 19 |  |  |
| 128 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 5 |  |  |
| 129 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 130 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 172 |  |  |
| 131 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 76 |  |  |
| 132 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×1/400×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 4 |  |  |
| 133 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×1/400×1-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 134 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 135 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 136 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 6 |  |  |
| 137 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 138 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400×1/800×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 139 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400×1/800×1-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 140 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-500-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 8 |  |  |
| 141 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-500-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 5 |  |  |
| 142 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-600-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 9 |  |  |
| 143 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-600-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 6 |  |  |
| 144 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-800-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 7 |  |  |
| 145 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-800-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 146 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 147 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 148 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/500×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 149 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/600×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 150 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/600×1-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 151 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×1/800×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 152 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×1/800×1-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 153 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400×2-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 154 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400×2-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 155 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400×1/500×1/800×1-T-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 156 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-500×1/600×1/800×1-TL-33.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 157 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 79 |  |  |
| 158 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 45 |  |  |
| 159 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 7 |  |  |
| 160 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 161 | 桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 269 |  |  |
| 162 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 120 |  |  |
| 163 |  桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 20 |  |  |
| 164 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-400-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 13 |  |  |
| 165 |  桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-500-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 166 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-500-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 3 |  |  |
| 167 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 22 |  |  |
| 168 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 21 |  |  |
| 169 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/400×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 3 |  |  |
| 170 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/400×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 171 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/500×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 172 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2/400×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 173 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2/400×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 174 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×1/400×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 175 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×1/400×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 176 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 3 |  |  |
| 177 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 178 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1/400×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 179 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×2-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 7 |  |  |
| 180 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×2-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 5 |  |  |
| 181 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2/300×1-T-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 2 |  |  |
| 182 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2/300×1-TL-23.支架安装高度：1-5楼 (1.3-1.7米) | 套 | 1 |  |  |
| 183 |  桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 190 |  |  |
| 184 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 113 |  |  |
| 185 |  桥架侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 255 |  |  |
| 186 | 桥架侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 95 |  |  |
| 187 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1/500×1-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 2 |  |  |
| 188 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2/300×1-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 4 |  |  |
| 189 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×2/300×1-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 2 |  |  |
| 190 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 28 |  |  |
| 191 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-200×1/300×1-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 28 |  |  |
| 192 | 桥架组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-T-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 2 |  |  |
| 193 | 桥架组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：桥架组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-Q-300×2-TL-13.支架安装高度：其他楼层(1.2-1.5) | 套 | 1 |  |  |
|  风管 |
| 194 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 9 |  |  |
| 195 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 196 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1050-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 197 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1050-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 198 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1100-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 10 |  |  |
| 199 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1100-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 200 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 11 |  |  |
| 201 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 4 |  |  |
| 202 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1600-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 203 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1600-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 204 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-2000-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 6 |  |  |
| 205 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-2000-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 206 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-2200-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 207 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-2200-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 208 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-2400-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 209 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-2400-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 210 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-320-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 211 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 212 |  风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-500-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 9 |  |  |
| 213 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-500-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 3 |  |  |
| 214 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 8 |  |  |
| 215 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 4 |  |  |
| 216 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 33 |  |  |
| 217 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 18 |  |  |
| 218 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-850-T-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 219 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-850-TL-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 1 |  |  |
| 220 | 风机抗震支吊架 | 1.名称：风机抗震支吊架2.型号：LY-F-FJ-13.支架安装高度：负二楼(1.2-1.5米) | 套 | 2 |  |  |
| 221 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 15 |  |  |
| 222 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 11 |  |  |
| 223 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 15 |  |  |
| 224 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 10 |  |  |
| 225 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1600-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 5 |  |  |
| 226 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1600-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 2 |  |  |
| 227 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-2000-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 15 |  |  |
| 228 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-2000-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 7 |  |  |
| 229 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 1 |  |  |
| 230 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 1 |  |  |
| 231 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-500-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 8 |  |  |
| 232 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-500-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 6 |  |  |
| 233 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 8 |  |  |
| 234 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 8 |  |  |
| 235 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-650-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 1 |  |  |
| 236 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 53 |  |  |
| 237 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 31 |  |  |
| 238 | 风机侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-FJ-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 3 |  |  |
| 239 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 73 |  |  |
| 240 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 25 |  |  |
| 241 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1100-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 2 |  |  |
| 242 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1100-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 5 |  |  |
| 243 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 18 |  |  |
| 244 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 5 |  |  |
| 245 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-250-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 8 |  |  |
| 246 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-250-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 4 |  |  |
| 247 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 15 |  |  |
| 248 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 8 |  |  |
| 249 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-500-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 17 |  |  |
| 250 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-500-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 11 |  |  |
| 251 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-600-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 3 |  |  |
| 252 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 64 |  |  |
| 253 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 66 |  |  |
| 254 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 89 |  |  |
| 255 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 68 |  |  |
| 256 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-900-T-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 2 |  |  |
| 257 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-900-TL-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 2 |  |  |
| 258 | 风机侧向抗震支吊架 | 1.名称：风机侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-FJ-23.支架安装高度：1-5楼（1.3-1.7米） | 套 | 23 |  |  |
| 259 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-250-T-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 6 |  |  |
| 260 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-250-TL-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 1 |  |  |
| 261 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-T-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 1 |  |  |
| 262 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-400-TL-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 1 |  |  |
| 263 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-600-TL-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 14 |  |  |
| 264 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-T-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 7 |  |  |
| 265 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-630-TL-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 4 |  |  |
| 266 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-T-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 50 |  |  |
| 267 | 风管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-F-800-TL-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 33 |  |  |
| 268 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1000-T-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 3 |  |  |
| 269 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-1250-T-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 1 |  |  |
| 270 | 风管侧向抗震支吊架 | 1.名称：风管侧向抗震支吊架2.型号：LY-F-FJ-13.支架安装高度：其他楼层（1.2米-1.5米） | 套 | 13 |  |  |
| **保温水管** |
| 271 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-T-13.支架安装高度：负二楼（1.2-1.5米） | 套 | 4 |  |  |
| 272 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN250-T-13.支架安装高度：负二楼（1.2-1.5米） | 套 | 4 |  |  |
| 273 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN250-TL-13.支架安装高度：负二楼（1.2-1.5米） | 套 | 2 |  |  |
| 274 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 3 |  |  |
| 275 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 4 |  |  |
| 276 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN200-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 7 |  |  |
| 277 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN250-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 9 |  |  |
| 278 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN250-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 11 |  |  |
| 279 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN300-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 4 |  |  |
| 280 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN300-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 2 |  |  |
| 281 | 水管侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN400-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 5 |  |  |
| 282 | 水管侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN400-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 3 |  |  |
| 283 | 水管组合侧向抗震支吊架 | 1.名称：水管组合侧向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2/DN200×1-T-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 1 |  |  |
| 284 | 水管组合侧纵向抗震支吊架 | 1.名称：水管组合侧纵向抗震支吊架2.型号：LY-S-DN100×2/DN200×1-TL-33.支架安装高度：负一楼（2.5-3米） | 套 | 1 |  |  |

说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。

2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。