| 序号 | 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌、供应单位及报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 国内一线元器件品牌：常熟、上联、良信、莱福士、北元等品牌 - 付款方式：货到现场支付70%货款 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 (02)APEB201 | 1.名称：配电箱 (02)APEB201 2.型号：XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 (01)APEB201 | 1.名称：配电箱 (01)APEB201 2.型号：XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 (03)APEB201 | 1.名称：配电箱 (03)APEB201 2.型号：XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 风机控制箱 (01)APB201 | 1.名称：风机控制箱 (01)APB201 2.型号：JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 风机控制箱(01)APB202 | 1.名称：风机控制箱 (01)APB202 2.型号：JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 动力配电箱 6AP021-LED | 1.名称：动力配电箱 6AP021-LED 2.型号：XM 3.规格：详附件箱体分项表 4.安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 动力配电箱 2AP011-LED | 1.名称：动力配电箱 2AP011-LED 2.型号：XM 3.规格：详附件箱体分项表 4.安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 冻库照明配电箱 (04)APB1a | 1.名称：冻库照明配电箱 (04)APB1a 2.型号：XXM 3.规格：详附件箱体分项表 4.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 动力配电箱 (01)APB2QSB | 1.名称:动力配电箱 (01)APB2QSB 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 风机配电箱(04)AAB1a | 1.名称:风机配电箱(04)AAB1a 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 风机配电箱(05)AAB101 | 1.名称：风机配电箱(05)AAB101 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 风机配电箱(05)AAB102 | 1.名称：风机配电箱(05)AAB102 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 风机配电箱(01)AAB101 | 1.名称：风机配电箱(01)AAB101 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 风机配电箱(01)APB101 | 1.名称：风机配电箱(01)APB101 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 风机配电箱 (06)APB1a | 1.名称 风机配电箱(06)APB1a 2.型号 JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 风机配电箱(06)APB101 | 1.名称:风机配电箱(06)APB101 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 风机配电箱(06)APB102 | 1.名称:风机配电箱(06)APB102 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 风机配电箱(06)APB103 | 1.名称:风机配电箱(06)APB103 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 风机配电箱(05)APB102 | 1.名称:风机配电箱(05)APB102 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 风机配电箱 (02)APB1a | 1.名称:风机配电箱(02)APB1a 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 风机配电箱(01)APB103 | 1.名称:风机配电箱(01)APB103 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 风机配电箱(03)APB102 | 1.名称:风机配电箱(03)APB102 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 风机配电箱(03)APB101 | 1.名称:风机配电箱(03)APB101 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 风机配电箱(05)APB101 | 1.名称：风机配电箱(05)APB101 2.型号：JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 风机配电箱(01)APEB101 | 1.名称 风机配电箱(01)APEB101 2.型号 XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 风机配电箱(06)APEB101 | 1.名称：风机配电箱(06)APEB101 2.型号：XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 风机配电箱(04)APEB101 | 1.名称：风机配电箱(04)APEB101 2.型号：XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 风机配电箱(02)APEB101 | 1.名称：风机配电箱(02)APEB101 2.型号：XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 风机配电箱 (03)APEB101 | 1.名称：风机配电箱(03)APEB101 2.型号：XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 充电桩配电箱(06)APB1CD1、2、3 | 1.名称 充电桩配电箱(06)APB1CD1、2、3 2.型号 XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 3 |  |  |
| 31 | 弱电配电箱(05)APTB1ard | 1.名称:弱电配电箱(05)APTB1ard 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 热水机组配电箱(01)APB1shrr | 1.名称:热水机组配电箱(01)APB1shrr 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 热水机组配电箱 (01)APB1gl | 1.名称:热水机组配电箱(01)APB1gl 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 变频给水设备配电箱(01)APTB1shb | 1.名称:变频给水设备配电箱(01)APTB1shb 2.型号 :XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 风机控制箱(06)APB104 | 1.名称:风机控制箱(06)APB104 2.型号:XLL2, 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 照明配电箱(02)ALB1b | - 名称:照明配电箱(02)ALB1b 2.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 照明配电箱(02)ALB1a | 1.名称:照明配电箱 (02)ALB1a 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 扶梯配电箱(02)APB1ft | 1.名称:扶梯配电箱(02)APB1ft 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 电梯配电箱(05)APB1dta | 1.名称:电梯配电箱(05)APB1dta 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 照明配电箱(05)APB101,102,103,104rd | - 名称:照明配电箱(05)APB101,102,103,104rd 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 4 |  |  |
| 41 | 风机控制箱(02)AAB201 | 1.名称:风机控制箱(02)AAB201 2.型号:JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 动力配电箱 1AP01af | 1.名称:动力配电箱(01)AAB101 2.型号:XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 照明配电箱(03)ALB2a/2b | 1.名称:照明配电箱(03)ALB2a/2b 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 44 | 风机控制箱 (03)APB103 | 1.名称:风机控制箱 (03)APB103 2.型号:JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | MR室配电箱 1APT01-MR11 | 1.名称:MR室配电箱 1APT01-MR11 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | MR室配电箱 1APT01-MR21 | 1.名称 MR室配电箱 1APT01-MR21 2.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | CT室配电箱 1AP01-CT1 | 1.名称:CT室配电箱1AP01-CT1 2.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | DR室配电箱1AP01-DRa | 1.名称:DR室配电箱 1AP01-DRa 2.型号 XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | DR室配电箱 3AP01-DR11~3 | 1.名称:DR室配电箱3AP01-DR11~3 2.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 3 |  |  |
| 50 | DR室配电箱 2APDR051 | 1.名称:DR室配电箱 2APDR051 2.型号:XM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 照明配电箱 1AL011 | 1.名称:照明配电箱 1AL011 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 风机控制箱1AA011 | 1.名称:风机控制箱1AA011 2.型号:JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 风机控制箱1AP011 | 1.名称:风机控制箱 1AP011 2.型号：JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 风机控制箱 1AA012 | 1.名称:风机控制箱 1AA012 2.型号:JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 照明配电箱 3ALT012 | 1.名称:照明配电箱 3ALT012 2.型号:JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 照明配电箱 3ALT011 | 1.名称:照明配电箱 3ALT011 2.型号:XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 风机控制箱 3AA011 | 1.名称:风机控制箱 3AA011 2.型号 :JX3 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 挡烟垂壁配电箱 1APE01a | 1.名称:挡烟垂壁配电箱 1APE01a 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 消控室配电箱 1APE01xks | 1.名称:消控室配电 1APE01xks 2.型号:XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 应急照明配电箱(04)ALEB1a/1b | 1.名称:应急照明配电箱(04)ALEB1a/1b 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 61 | 照明配电箱 1AL021 | 1.名称:照明配电箱 1AL021 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 扶梯配电箱 4AP01FTA | 1.名称:扶梯配电箱4AP01FTA 2.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 电梯配电箱 4AP01dt 1AP04dt | 1.名称:电梯配电箱 4AP01dt 1AP04dt 2.型号:XL-21 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 64 | 照明配电箱 5AL011 | 1.名称:照明配电箱 5AL011 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 照明配电箱 6AL011 | 1.名称:照明配电箱 6AL011 2.型号:XXM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 照明配电箱 6AL041 | 1.名称:照明配电箱 6AL041 2.型号:XM 3.规格：详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 电梯配电箱 2AP102dt1 | 1.名称:电梯配电箱 2AP102dt1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 风机控制箱 1AA021 | 1.名称:风机控制箱 1AA021 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 风机控制箱 3AA021 | 1.名称:风机控制箱 3AA021 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 风机控制箱 3AA022 | 1.名称:风机控制箱 3ALT012 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 风机控制箱 5AA021 | 1.名称:风机控制箱 5AA021 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 风机控制箱 6AA021 | 1.名称:风机控制箱 6AA021 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 照明配电箱 1AA02a | 1.名称:照明配电箱 1AA02a 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 照明配电箱 3AA02a | 1.名称:照明配电箱 3AA02a 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 照明配电箱 5AA02a | 1.名称:照明配电箱 5AA02a 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 照明配电箱 6AA02a | 1.名称:照明配电箱 6AA02a 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 扶梯配电箱 4AP02fta | 1.名称:扶梯配电箱 4AP02fta 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 扶梯配电箱 4AP02ft 4AP03ft | 1.名称:扶梯配电箱 4AP02ft 4AP03ft 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 79 | 风机控制箱 1AP021 | 1.名称:风机控制箱 1AP021 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 照明配电箱 5AL031 | 1.名称：照明配电箱 5AL031 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 风机控制箱 5AA031 | 1.名称：风机控制箱 5AA031 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 风机控制箱 6AA031 | 1.名称：风机控制箱 6AA031 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 风机控制箱 3AA031 | 1.名称：风机控制箱 3AA031 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 风机控制箱 1AA031 | 1.名称：风机控制箱 1AA031 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 挡烟垂壁配电箱 2APE09a | 1.名称：挡烟垂壁配电箱 2APE09a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 挡烟垂壁配电箱 2APE12a | 1.名称：挡烟垂壁配电箱 2APE12a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 挡烟垂壁配电箱 2APE15a | 1.名称：挡烟垂壁配电箱 2APE15a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 风机控制箱 1AP023 | 1.名称:风机控制箱 1AP023 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 动力配电箱 1AA04a | 1.名称:动力配电箱 1AA04a 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 电梯配电箱 1APE04dt,3APE04dt,5APE04dt,6APE04dt | 1.名称:电梯配电箱1、3、5、6APE04dt 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 4 |  |  |
| 91 | 风机控制箱 1AA041 | 1.名称:风机控制箱 1AA041 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 风机控制箱 1AA042 | 1.名称:风机控制箱 1AA042 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 精密空调内机配电箱 2AAT041 | 1.名称:精密空调内机配电箱 2AAT041 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 动力配电箱 4AL01a | 1.名称:动力配电箱 4AL01a 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 风机控制箱 3AA041 | 1.名称:风机控制箱 3AA041 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 风机控制箱 3AA042 | 1.名称:风机控制箱 3AA042 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 风机控制箱 3AA043 | 1.名称:风机控制箱 3AA043 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 动力配电箱 3AP04wlxc | 1.名称:动力配电箱 3AP04wlxc 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 电梯配电箱 04AP04dt | 1.名称:电梯配电箱 04AP04dt 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 照明配电箱 1AL041 | 1.名称:照明配电箱 1AL041 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 101 | ICU室配电箱 2ALT04ICU1 | 1.名称:ICU室配电箱 2ALT04ICU1 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 102 | ICU室配电箱 2ALT04NICU1 | 1.名称:ICU室配电箱 2ALT04NICU1 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 风机控制箱 5AA041 | 1.名称:风机控制箱 5AA041 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 电梯配电箱 5AP04dt 6AP04dt | 1.名称:电梯配电箱 5AP04dt 6AP04dt 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 105 | 风机控制箱 6AA041 | 1.名称 风机控制箱 6AA041 2.型号 JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 106 | 动力配电箱 5APE04a 5APE04b | 1.名称:动力配电箱 5APE04a 5APE04b 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 107 | 空调配电箱 3AA04a | 1.名称:空调配电箱 3AA04a 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 空调配电箱 6AARFa | 1.名称:空调配电箱 6AARFa 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 动力配电箱 APzjsk02 | 1.名称:动力配电箱 APzjsk02 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 110 | 动力配电箱 APzjsk01 | 1.名称：动力配电箱 APzjsk01 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 动力配电箱 5APERF1 | 1.名称：动力配电箱 5APERF1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 动力配电箱 5APERF2 | 1.名称：动力配电箱 5APERF2 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 风机控制箱 5APERF3 | 1.名称：风机控制箱 5APERF3 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 风机控制箱 5APRF1 | 1.名称：风机控制箱 5APRF1 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 风机控制箱 5APRF2 | 1.名称：风机控制箱 5APRF2 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 风机控制箱 6APERF1 | 1.名称：风机控制箱 6APERF1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 风机控制箱 6APERF2 | 1.名称 风机控制箱 6APERF2 2.型号 JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 风机控制箱 6APERF3 | 1.名称：风机控制箱 6APERF3 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 风机控制箱 1APERF1 | 1.名称：风机控制箱 1APERF1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 风机控制箱 3APERF1 | 1.名称：风机控制箱 3APERF1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 风机控制箱 2AA051 | 1.名称：风机控制箱 2AA051 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 122 | 风机控制箱 2AA052 | 1.名称：风机控制箱 2AA052 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 123 | 动力配电箱 5APE01a | 1.名称：动力配电箱 5APE01a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 124 | 动力配电箱 4APE01a | 1.名称：动力配电箱 4APE01a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 动力配电箱 1APE01a | 1.名称：动力配电箱 1APE01a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 126 | 动力配电箱 3APE01a | 1.名称：动力配电箱 3APE01a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 动力配电箱 4APE041 | 1.名称：动力配电箱 4APE041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 128 | 动力配电箱 2APE05a | 1.名称：动力配电箱 2APE05a 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 129 | 动力配电箱 ZJX06a ZJX06b | 1.名称:动力配电箱ZJX06a ZJX06b 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 130 | 动力配电箱 2ALT062 | 1.名称:动力配电箱 2ALT062 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 动力配电箱 2ALT063 | 1.名称:动力配电箱 2ALT063 2.型号 :XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | CT室配电箱 2ALT07a | 1.名称:CT室配电箱 2ALT07a 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 风机控制箱 2AA061 | 1.名称:风机控制箱 2AA061 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 风机控制箱 2AA071 | 1.名称:风机控制箱 2AA071 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 135 | 风机控制箱 2AA072 | 1.名称:风机控制箱 2AA072 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 动力配电箱 2AL071 | 1.名称:动力配电箱 2AL071 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 风机控制箱 2AA081 | 1.名称:风机控制箱 2AA081 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 138 | 风机控制箱 2AA082 | 1.名称:风机控制箱 2AA082 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 动力配电箱 2AL081 | 1.名称:动力配电箱 2AL081 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 140 | 动力配电箱 2AL091 | 1.名称:动力配电箱 2AL091 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 141 | 动力配电箱 2AL101 | 1.名称:动力配电箱 2AL101 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 142 | 风机控制箱 2AA101 | 1.名称:风机控制箱 2AA101 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 143 | 风机控制箱 2AA102 | 1.名称:风机控制箱 2AA102 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 动力配电箱 2AL111 | 1.名称:动力配电箱 2AL111 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 风机控制箱 2AA111 | 1.名称:风机控制箱 2AA111 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 风机控制箱 2AA112 | 1.名称:风机控制箱 2AA112 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 动力配电箱 2AA11a | 1.名称:动力配电箱 2AA11a 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 动力配电箱 2AL121 | 1.名称:动力配电箱 2AL121 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 149 | 动力配电箱 2AL131 | 1.名称:动力配电箱 2AL131 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 风机控制箱 2AA121 | 1.名称:风机控制箱 2AA121 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 151 | 风机控制箱 2AA122 | 1.名称:风机控制箱 2AA122 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 风机控制箱 2AA131 | 1.名称:风机控制箱 2AA131 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 153 | 风机控制箱 2AA132 | 1.名称:风机控制箱 2AA132 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 154 | 动力配电箱 2AL141 | 1.名称:动力配电箱 2AL081 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 155 | 风机控制箱 2AA141 | 1.名称:风机控制箱 2AA141 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 156 | 风机控制箱 2AA142 | 1.名称:风机控制箱 2AA142 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 动力配电箱 2AL151 | 1.名称:动力配电箱 2AL151 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 风机控制箱 2AA151 | 1.名称:风机控制箱 2AA151 2.型号:JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 风机控制箱 2AA152 | 1.名称:风机控制箱 2AA152 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 160 | 风机控制箱 2AA161 | 1.名称：风机控制箱 2AA161 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 161 | 风机控制箱 2AA162 | 1.名称：风机控制箱 2AA162 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 162 | 动力配电箱 2AL061 | 1.名称：动力配电箱 2AL061 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 163 | 动力配电箱 2AL161 | 1.名称：动力配电箱 2AL161 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 164 | 风机控制箱 2APERF1 | 1.名称：风机控制箱 2APERF1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 165 | 风机控制箱 2APERF2 | 1.名称：风机控制箱 2APERF2 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 166 | 风机控制箱 2APERF3 | 1.名称：风机控制箱 2APERF3 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 167 | 风机控制箱 2APERF4 | 1.名称：风机控制箱 2APERF4 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 168 | 风机控制箱 2APERF5 | 1.名称：风机控制箱 2APERF5 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 169 | 风机控制箱 2APERF6 | 1.名称：风机控制箱 2APERF6 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 170 | 风机控制箱 2APERF7 | 1.名称：风机控制箱 2APERF7 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 171 | 风机控制箱 2APERF8 | 1.名称：风机控制箱 2APERF8 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 172 | 风机控制箱 2APERF9 | 1.名称：风机控制箱 2APERF9 2.型号：JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 173 | 动力配电箱 2APERFa 2APERFb | 1.名称:动力配电箱 2APERFa 2APERFb 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 174 | 动力配电箱 2APERFc 2APERFd | 1.名称:动力配电箱 2APERFc 2APERFd 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 175 | 电梯配电箱 2APTRFdta | 1.名称:电梯配电箱 2APTRFdta 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 176 | 电梯配电箱 2APTRFdtb | 1.名称:电梯配电箱 2APTRFdtb 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 177 | 电梯配电箱 2APERFdta 2APERFdtb | 1.名称:电梯配电箱 2APERFdta 2APERFdtb 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 178 | 稳压泵配电箱 2APERFwyb | 1.名称:稳压泵配电箱 2APERFwyb 2.型号:JX3007 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 179 | 冷却塔配电箱 2APRFlqt | 1.名称:冷却塔配电箱 2APRFlqt 2.型号:XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 180 | 风机控制箱 6APRF1 | 1.名称：风机控制箱 6APRF1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 181 | 风机控制箱 6APRF2 | 1.名称：风机控制箱 6APRF2 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 182 | 风机控制箱 2APRF1 | 1.名称：风机控制箱 2APRF1 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 183 | 风机控制箱 2APRF2 | 1.名称：风机控制箱 2APRF2 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 184 | 风机控制箱 2APRF3 | 1.名称：风机控制箱 2APRF3 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 185 | 风机控制箱 2APRF4 | 1.名称：风机控制箱 2APRF4 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 186 | 风机控制箱 2APRF5 | 1.名称：风机控制箱 2APRF5 2.型号：JX3 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 187 | 动力配电箱 2APRFa | 1.名称：动力配电箱 2APRFa 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 188 | 动力配电箱 AAz01 | 1.名称：动力配电箱 AAz01 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 189 | 动力配电箱 AAz02 | 1.名称：动力配电箱 AAz02 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 190 | 电动阀配电箱 AAB2LD | 1.名称：电动阀配电箱 AAB2LD 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 191 | 风机控制箱 6AP041 | 1.名称：风机控制箱 6AP041 2.型号：XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 192 | 车道照明配电箱 (01)ALB201 | 1.名称：车道照明配电箱 (01)ALB201 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 193 | 车道照明配电箱 (01)ALB202 | 1.名称:车道照明配电箱 (01)ALB202 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 194 | 车道照明配电箱 (02)ALB201 | 1.名称:车道照明配电箱 (02)ALB201 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 195 | 车道照明配电箱 (02)ALB202 | 1.名称:车道照明配电箱 (02)ALB202 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 196 | 应急照明配电箱 (01)ALEB1-ES | 1.名称:应急照明配电箱 (01)ALEB1-ES 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 197 | 照明配电箱 (03)ALB201 | 1.名称:照明配电箱 (03)ALB201 2.型号:XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 198 | 走道照明配电箱 (02)ALB101 | 1.名称：走道照明配电箱 (02)ALB101 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 199 | 走道照明配电箱 (05)ALB101 | 1.名称：走道照明配电箱 (05)ALB101 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 200 | 走道照明配电箱 (03)ALB101 | 1.名称：走道照明配电箱 (03)ALB101 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 201 | 走道照明配电箱 (03)ALB102 | 1.名称：走道照明配电箱 (03)ALB102 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 202 | 照明配电箱 (01)ALB101 | 1.名称：照明配电箱 (01)ALB101 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 203 | 车道照明配电箱 (06)ALB101 | 1.名称：车道照明配电箱 (06)ALB101 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 204 | 照明配电箱 2ALT05NICU11 | - 名称：照明配电箱 2ALT05NICU11 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 205 | 医用隔离柜 3ALT011-1T1,1T2 | 1.名称：医用隔离柜 3ALT011-1T1,1T2 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 206 | 医用隔离柜 15ALT012-1 | 1.名称：医用隔离柜 15ALT012-1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 207 | 照明配电箱 2AL051 | 1.名称：照明配电2AL051 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 208 | 医用隔离柜 NICU-IT1~15 | 1.名称：医用隔离柜 NICU-IT1~15 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 15 |  |  |
| 209 | 医用隔离柜 NICU-IT16 | 1.名称：医用隔离柜NICU-IT16 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 210 | 医用隔离柜 NICU-IT17~18 | 1.名称：医用隔离柜 NICU-IT17~18 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 211 | 医用隔离柜 ICU-IT1~6 | 1.名称：医用隔离柜 ICU-IT1~6 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 6 |  |  |
| 212 | 医用隔离柜 ICU-IT7 | 1.名称：医用隔离柜 ICU-IT7 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 213 | 照明配电箱 2ALT04NICU1-1 | 1.名称：照明配电箱 2ALT04NICU1-1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 214 | 照明配电箱 2ALT04ICU1-1 | 1.名称：照明配电箱 2ALT04ICU1-1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 215 | 照明配电箱 2ALT05ICU1 | 1.名称：照明配电箱 2ALT05ICU1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 216 | 照明配电箱 2ALT061 | 1.名称：照明配电箱 2ALT061 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 217 | 照明配电箱 2AL061-1 | 1.名称：照明配电箱2AL061-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 218 | 照明配电箱 2AL061-2 | 1.名称：照明配电箱2AL061-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 219 | 照明配电箱 2AL061-3 | 1.名称：照明配电箱2AL061-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 220 | 配电箱 2ALT062-1 | 1.名称：照明配电箱 2ALT062-1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 221 | 配电箱 2ALT062-2 | 1.名称：照明配电箱 2ALT062-2 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 222 | 配电箱 2ALT062-3 | 1.名称：照明配电箱 2ALT062-3 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 223 | 配电箱 2ALT062-4 | 1.名称：照明配电箱 2ALT062-4 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 224 | 配电箱SS1 | 1.名称：配电箱SS1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 225 | 照明配电箱 2ALT071 | 1.名称：照明配电箱2ALT071 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 226 | 照明配电箱 2AL071-1 | - 名称：照明配电箱 2AL071-1 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 227 | 照明配电箱 2AL071-2~3 | - 名称：照明配电箱 2AL071-2~3 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 228 | 照明配电箱 2AL071-4 | 1.名称：照明配电箱 2AL071-4 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 229 | 照明配电箱 2AL071-5 | 1.名称：照明配电箱 2AL071-5 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 230 | 照明配电箱 2AL071-6、7 | 1.名称：照明配电箱 2AL071-6、7 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 231 | 照明配电箱 2AL071-7 | 1.名称：照明配电箱 2AL071-7 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 232 | 照明配电箱 2AL071-8 | 1.名称：照明配电箱 2AL071-8 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 233 | 照明配电箱 2AL071-9 | 1.名称：照明配电箱 2AL071-9 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 234 | 照明配电箱 2ALT081 | 1.名称：照明配电箱 2ALT08 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 235 | 照明配电箱 2AL081-1 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-1 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 236 | 照明配电箱 2AL081-2,081-3 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-2,081-3 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 237 | 照明配电箱 2AL081-4 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-4 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 238 | 照明配电箱 2AL081-5 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-5 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 239 | 照明配电箱 2AL081-6 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-6 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 240 | 照明配电箱 2AL081-7 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-7 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 241 | 照明配电箱 2AL081-8 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-8 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 242 | 照明配电箱 2AL081-9 | 1.名称：照明配电箱 2AL081-9 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 243 | 照明配电箱 2ALT091 | 1.名称：照明配电箱 2ALT091 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 244 | 照明配电箱 2AL091-1 | 1.名称：照明配电箱 2AL091-1 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 245 | 照明配电箱 2AL091-2 | 1.名称：照明配电箱 2AL091-2 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 246 | 照明配电箱 2AL091-3 | 1.名称：照明配电箱 2AL091-3 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 247 | 照明配电箱 2AL091-4 | 1.名称：照明配电箱 2AL091-4 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 248 | 照明配电箱 2AL091-5~21 | 1.名称：照明配电箱 2AL091-5~21 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 17 |  |  |
| 249 | 照明配电箱 2ALT101 | 1.名称：照明配电箱 2ALT101 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 250 | 照明配电箱 2AL101-1 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 251 | 照明配电箱 2AL101-2 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 252 | 照明配电箱 2AL101-3 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 253 | 照明配电箱 2AL101-4 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-4 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 254 | 照明配电箱 2AL101-5~6 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-5~6 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 255 | 照明配电箱 2AL101-7 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-7 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 256 | 照明配电箱 2AL101-8 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-8 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 257 | 照明配电箱 2AL101-9 | 1.名称：照明配电箱 2AL101-9 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 258 | 照明配电箱 2ALT111 | 1.名称：照明配电箱 2ALT111 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 259 | 照明配电箱 2AL111-1~2 | 1.名称：照明配电箱 2AL111-1~2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 260 | 照明配电箱 2AL111-3 | 1.名称：照明配电箱 2AL111-3 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 261 | 照明配电箱 2AL111-4 | - 名称：照明配电箱 2AL111-4 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 262 | 照明配电箱 2AL111-5 | 1.名称：照明配电箱 2AL111-5 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 263 | 照明配电箱 2AL111-6 | 1.名称：照明配电箱 2AL111-6 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 264 | 照明配电箱 2AL111-7 | 1.名称：照明配电箱 2AL111-7 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 265 | 照明配电箱 2AL111-8 | 1.名称：照明配电箱 2AL111-8 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 266 | 照明配电箱 2ALT121 | - 名称：照明配电箱 2ALT121 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 267 | 照明配电箱 2AL121-1 | - 名称：照明配电箱 2AL121-1 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 268 | 照明配电箱 2AL121-2 | 1.名称：照明配电箱 2AL121-2 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 269 | 照明配电箱 2AL121-3 | 1.名称：照明配电箱 2AL121-3 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 270 | 照明配电箱 2AL121-4~5 | 1.名称：照明配电箱2AL121-4~5 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 271 | 照明配电箱 2AL121-6 | 1.名称：照明配电箱2AL121-6 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 272 | 照明配电箱 2AL121-7 | 1.名称：照明配电箱 2AL121-7 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 273 | 照明配电箱 2AL121-8 | 1.名称：照明配电箱 2AL121-8 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 274 | 照明配电箱 2AL121-9 | 1.名称：照明配电箱 2AL121-9 2.型号 XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 275 | 照明配电箱 2AL121-10~12 | 1.名称：照明配电箱 2AL121-10~12 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 3 |  |  |
| 276 | 照明配电箱 2ALT131 | 1.名称：照明配电箱 2ALT131 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 277 | 照明配电箱 2AL131-1 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 278 | 照明配电箱 2AL131-2~3 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-2~3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 279 | 照明配电箱 2AL131-4~5 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-4~5 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 280 | 照明配电箱 2AL131-6 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-6 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 281 | 照明配电箱 2AL131-7 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-7 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 282 | 照明配电箱 2AL131-8 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-8 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 283 | 照明配电箱 2AL131-9 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-9 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 284 | 照明配电箱 2AL131-10~12 | 1.名称：照明配电箱 2AL131-10~12 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 3 |  |  |
| 285 | 照明配电箱 2ALT161 | 1.名称：照明配电箱 2ALT161 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 286 | 照明配电箱 2AL161-1 | 1.名称：照明配电箱 2AL161-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 287 | 照明配电箱 2AL161-2 | 1.名称：照明配电箱 2AL161-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 288 | 照明配电箱 2AL161-3 | 1.名称：照明配电箱 2AL161-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 289 | 照明配电箱 2AL161-4 | 1.名称：照明配电箱 2AL161-4 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 290 | 照明配电箱 2AL161-5 | 1.名称：照明配电箱 2AL161-5 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 291 | 照明配电箱 2AL161-6 | 1.名称：照明配电箱 2AL161-6 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 292 | 照明配电箱 1ALT011 | 1.名称：照明配电箱 1ALT011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 293 | 照明配电箱 2ALT011 | 1.名称：照明配电箱 2ALT011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 294 | 照明配电箱 5ALT011 | 1.名称：照明配电箱 5ALT011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 295 | 照明配电箱 5ALT021 | 1.名称：照明配电箱 5ALT021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 296 | 照明配电箱 6ALT011 | 1.名称：照明配电箱 6ALT011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 297 | 照明配电箱 1AL011-1 | 1.名称：照明配电箱 1AL011-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 298 | 照明配电箱 1AL011-2 | 1.名称：照明配电箱 1AL011-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 299 | 照明配电箱 2AL011 | 1.名称：照明配电箱 2AL011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 300 | 照明配电箱 4AL011 | 1.名称：照明配电箱 4AL011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 301 | 照明配电箱 4AL021 | 1.名称：照明配电箱 4AL021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 302 | 照明配电箱 4AL022 | 1.名称：照明配电箱 4AL022 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 303 | 照明配电箱 5AL011-2 | 1.名称：照明配电箱 5AL011-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 304 | 照明配电箱 5AL011-3 | 1.名称：照明配电箱 5AL011-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 305 | 照明配电箱 6AL011-2 | 1.名称：照明配电箱6AL011-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 306 | 照明配电箱 3ALT012-1 | 1.名称：照明配电箱3ALT012-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 307 | 照明配电箱 3ALT012-2 | 1.名称：照明配电箱3ALT012-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 308 | 照明配电箱 4AL012 | 1.名称：照明配电箱4AL012 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 309 | 照明配电箱 6ALT011-1 | 1.名称：照明配电箱6ALT011-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 310 | 照明配电箱 6AL011-1 | 1.名称：照明配电箱6AL011-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 311 | 照明配电箱 5AL011-4 | 1.名称：照明配电箱5AL011-4 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 312 | 照明配电箱 4ALT011 | 1.名称：照明配电箱4ALT011 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 313 | 照明配电箱 4ALT021 | 1.名称：照明配电箱4ALT021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 314 | 照明配电箱 2ALT021 | 1.名称：照明配电箱2ALT021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 315 | 照明配电箱 2AL021 | 1.名称：照明配电箱2AL021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 316 | 照明配电箱 5AL021 | 1.名称：照明配电箱5AL021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 317 | 照明配电箱 6ALT021 | 1.名称：照明配电箱6ALT021 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 318 | 照明配电箱 2AL021 | 1.名称：照明配电箱2AL021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 319 | 照明配电箱 2AW011 | 1.名称：照明配电箱2AW011 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 320 | 照明配电箱 3ALT012-3 | 1.名称：照明配电箱3ALT012-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 321 | 照明配电箱 4ALT031 | 1.名称：照明配电箱4ALT031 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 322 | 照明配电箱 6ALT031 | 1.名称：照明配电箱 6ALT031 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 323 | 照明配电箱 5AL031-1 | 1.名称：照明配电箱 5AL031-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 324 | 照明配电箱 5AL031-2 | 1.名称：照明配电箱 5AL031-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 325 | 照明配电箱 4AL031 | 1.名称：照明配电箱 4AL031 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 326 | 照明配电箱 4AL032 | - 名称：照明配电箱 4AL032 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 327 | 照明配电箱 6APT032 | 1.名称：照明配电箱 6APT032 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 328 | 照明配电箱 5AL031-3 | 1.名称：照明配电箱 5AL031-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 329 | 照明配电箱 5AL011-1 | 1.名称：照明配电箱 5AL011-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 330 | 照明配电箱 6APT031 | 1.名称：照明配电箱 6APT031 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 331 | 照明配电箱 6ALT021-1 | 1.名称：照明配电箱 6ALT021-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 332 | 照明配电箱 3ALT011-1 | 1.名称：照明配电箱 3ALT011-1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 333 | 照明配电箱 2AL041 | 1.名称：照明配电箱 2AL041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 334 | 照明配电箱 6AL031 | 1.名称：照明配电箱6AL031 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 335 | 照明配电箱 3ALT041 | 1.名称：照明配电箱 3ALT021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 336 | 照明配电箱 4AL041 | 1.名称：照明配电箱 4AL041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 337 | 照明配电箱 1ALT041 | 1.名称：照明配电箱 1ALT041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 338 | 照明配电箱 2ALT041 | 1.名称：照明配电箱 2ALT041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 339 | 照明配电箱 5ALT041 | 1.名称：照明配电箱 5ALT041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 340 | 照明配电箱 4ALT041 | 1.名称：照明配电箱 4ALT041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 341 | 照明配电箱 6ALT042 | 1.名称：照明配电箱 6ALT042 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 342 | 照明配电箱 6ALT041 | 1.名称：照明配电箱 6ALT041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 343 | 照明配电箱 1AL041-1 | 1.名称：照明配电箱 1AL041-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 344 | 照明配电箱 1AL041-2 | 1.名称：照明配电箱 1AL041-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 345 | 照明配电箱 1AL041-3 | 1.名称：照明配电箱 1AL041-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 346 | 照明配电箱 3AL041-1 | 1.名称：照明配电箱 3AL041-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 347 | 照明配电箱 3AL041-2 | 1.名称：照明配电箱 3AL041-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 348 | 照明配电箱 3AL041 | 1.名称：照明配电箱 3AL041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 349 | 照明配电箱 6AL041-2 | 1.名称：照明配电箱 6AL041-2 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 350 | 照明配电箱 3AL041 | 1.名称：照明配电箱 3AL041 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 351 | 照明配电箱 6AL041-1 | 1.名称：照明配电箱 6AL041-1 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 352 | 照明配电箱 6AL041-3 | 1.名称：照明配电箱 6AL041-3 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 353 | 照明配电箱 3AL021 | 1.名称：照明配电箱 3AL021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 354 | 照明配电箱 4AL032 | - 名称：照明配电箱 4AL032 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 355 | 照明配电箱 3ALT021 | 1.名称：照明配电箱 3ALT021 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 356 | 照明配电箱 3ALT02JYK-U1 | 1.名称：照明配电箱 3ALT02JYK-U1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 357 | 照明配电箱 3ALT02JYK-1 | 1.名称：照明配电箱 3ALT02JYK-1 2.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 358 | 污水处理站配电箱 AL01 | 1.名称：污水处理站配电箱 AL01 2.型号：XXM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 359 | 战时电力系统电源总配电箱 APZ1 | 1.名称：战时电力系统电源总配电箱 APZ1 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表装 | 台 | 1 |  |  |
| 360 | 战时电力系统电源总配电箱 APZ2 | 1.名称：战时电力系统电源总配电箱 APZ2 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表装 | 台 | 1 |  |  |
| 361 | 防护单元配电箱 ZAP1~ZAP4 | 1.名称：防护单元配电箱 ZAP1~ZAP4 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表装 | 台 | 4 |  |  |
| 362 | 防护单元配电箱 ZAP5 | 1.名称：防护单元配电箱 ZAP5 2.型号：XL-21 3.规格:详附件箱体分项表装 | 台 | 1 |  |  |
| 363 | 人防电站风机控制箱DFJ | 1.名称：人防电站风机控制箱 DFJ 2.规格:详附件箱体分项表装 | 台 | 1 |  |  |
| 364 | 战时防化值班室插座箱 ZAX1 | 1.名称:战时防化值班室插座箱 ZAX1 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表装 | 台 | 5 |  |  |
| 365 | 战时倾听水泵插座箱 ZAX2 | 1.名称:战时倾听水泵插座箱 ZAX2 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 5 |  |  |
| 366 | 战时移动排污水泵配电箱 ZYAC1 | 1.名称:战时移动排污水泵配电箱 ZYAC1 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 19 |  |  |
| 367 | 战时排风机控制箱 ZPF1~ZPF5 | 1.名称:战时排风机控制箱 ZPF1~ZPF5 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 5 |  |  |
| 368 | 战时排风机控制箱 ZSF1~ZSF5 | 1.名称:战时排风机控制箱 ZSF1~ZSF5 2.型号:XM 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 5 |  |  |
| 369 | UPS电源柜 5KVA | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:5KVA-3小时 工频机，三进三出 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 370 | UPS电源柜 15KVA | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:15KVA-1小时 工频机，三进三出 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 371 | UPS电源柜 20KVA | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:20KVA-1小时 工频机，三进三出 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 372 | UPS电源柜 60KVA | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:60KVA-1小时 工频机，三进三出 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |
| 373 | UPS电源柜 60KVA | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:60KVA-1小时 工频机，模块化，三进单三出； 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 2 |  |  |
| 374 | UPS电源柜 140KVA | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:140KVA-1小时 工频机，模块化，三进单三出； 3.规格:详附件箱体分项表 | 台 | 1 |  |  |

说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。

2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。

- 配电箱明细表和电力系统图请打开下面的链接查看：