## Sheet1
附件：
川南妇女儿童医院排队叫号系统报价清单
序号 | 设备名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 分诊叫号数据同步服务软件 | 1.与HIS/PACS/LIS/集成平台等系统进行数据对接，取得患者、挂号、医生、检查检验等基础信息。 | 套 | 1
2.可根据实际业务通过接口调用获取挂号信息（非定时轮询挂号表），能够调用HIS接口直接在分诊台挂号。
3.可灵活配置同步sql，支持预览三方接口字段信息，支持可视化设置与本地字段的绑定关系，支持字段拼接，支持是否同步、是否更新设置。
4.支持webservice轮询接口管理，可配置服务地址、协议版本、服务方法、请求参数、同步先后顺序、同步间隔、同步时间段等可视化设置，支持测试webservice服务返回数据预览，支持手动同步，支持本地数据预览。
5.支持第三方webservice接口发布，可配置、查看供第三方调用服务名称、服务地址、发布状态等。
6.同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。
7.数据同步软件支持记录数据同步服务和第三方接口调用时间、结果、异常信息等内容，可根据需要筛选查看相应接口的同步日志。
8.使用HTTPS加密协议。
9.支持多种数据库同步，包括MySQL、DB2、Oracle、PostgreSQL、SQLserver等。
10.支持三方MQTT服务订阅模式实时同步数据方式。
2 | 门诊分诊叫号管理软件 | 1.系统采用国产操作系统。 | 套 | 1
2.采用多模块分布式部署方案。
3.采用redis缓存技术，提高数据库可用性和稳定性。
4.采用websocket即时通讯技术，实现毫秒级消息通知。
5.采用rabbitmq消息队列技术，实现对系统业务削峰限流，达到系统高可用目的。
6.前后端分离：支持前端页面和后端独立，可单独升级前端和后端，不会相互影响。
7.采用全自定义配置，可根据医院要求，随意热修改排队和叫号逻辑可配置的选项有：时段分配，时段标识，复诊开关，复诊间隔，过号间隔，超时开关，超时间隔，优先急诊配置，数据有效期，号序逻辑，叫号器单点登录，触发锁定方式，按时段灵活配置提前签到时间等配置。
8.系统支持身份证、电子就诊卡、电子健康卡、电子医保凭证等多种方式签到，软件支持医保刷脸签到扩展功能（可采用第三方人脸识别设备）。
9.统一后台管理平台，可将显示终端、一体机等此次采购的设备可纳入到管理平台内，监控设备的工作状态。
10.支持分时段预约就诊。
11.系统能够与HIS、集成平台、RIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列。
12.系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应自动、手动、混排等队列排序方式，顺呼、选呼、扫描呼叫的呼叫模式，多种显示样式，男声、女生等语音效果。
13.系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。
14.要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。
15.系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列。
16.护士站电脑安装护士工作站管理软件，或嵌入现有护士工作站能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理等操作。
17.医生电脑安装医生工作站管理软件，嵌入现有医生工作站能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能。
18.可扩展微信小程序功能，微信小程序端定位限制签到、查询候诊信息。
19.可实现诊间签到功能。
20.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数。
21.系统可根据医院的使用需要，采用上屏患者锁定功能，锁定位数可自定义；
22.系统支持针对特殊类患者自动优先功能，并具备设定优先间隔功能。
23.系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。
24.支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。
25.支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。
26.支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式。
27.系统诊室门口屏支持电子健康卡、挂号单、电子医保卡等扫码签到。
28.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。
29.系统具备停诊或者未开诊时自动切换到指定界面的功能。
30.系统应具备统计普通患者、优先患者平均候诊时间的功能，并可导出报表。
31.叫号规则可根据医院实情定制，签到规则支持定制化开发。
32.能够实现诊疗候诊与检查候诊混合设置。
33.提供签到接口供自助缴费机调用。
3 | 检验分诊叫号管理软件 | 1.系统与LIS系统对接，获取已缴费患者信息；采血患者通过自助签到机签到，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。 | 套 | 1
2.检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。
3.患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。
4.支持检验叫号工作界面可显示患者信息、采血项目、类型、采血管颜色等内容。
5.支持对接第三方系统，获取患者检验标本信息，实现患者采血信息确认、采血标签打印或自动贴管。
6.系统可提供桌面硬件呼叫器或软呼叫器，并可外接扫描枪等硬件，以满足某些场景的功能需求。
7.叫号规则可根据医院实情定制。
4 | 医技分诊叫号管理软件 | 1.候诊区大屏具备一屏多机房、二级分诊屏采用一屏一机房的显示模式。 | 套 | 1
2.具备对过号病人、急诊病人、特殊检查项目病人的绿色通道设计，并对该类病人在队列中进行特殊标识显示。
3.系统支持针对特殊类患者自动优先功能（如急诊、80岁以上的老人等），并具备设定优先间隔呼叫。
4.系统能自动从PACS/RIS/HIS系统中读取病人检查信息及机房信息并进行排队业务预处理。
5.具备门诊、住院、预约混合排队模式，且可对住院、预约病人采用优先排队原则，并在队列中做特殊标识显示。
6.缴费患者报到后，排队系统将检查人员分配到对应的检查室排队。对于只能在某个检查室检查的则只分配到该检查室，只能在该检查室排队并呼叫和显示；对于可以在多个检查室检查的项目，由系统分配到所有能做该类检查的检查室，哪个检查室先呼叫则在该检查室检查。
7.支持一对多（单个技师看诊多个项目）和多对一（多个技师看诊同一个项目）叫号模式。
8.可以根据使用的需要，自由调整检查项目对应的检查室。
9.系统支持扩展集中预约、自助预约功能，具备完善的管理后台，能够实现检查类管理、预约时段管理、预约人数管理、检查室管理；预约完成后，患者可获得预约单，预约单上要求有患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等；也可对接第三方预约系统的患者预约数据。
10.叫号规则可根据医院实情定制。
11.支持同一检查室不同时段更换检查探头时切换检查队列。
5 | 体检分诊叫号管理软件 | 1.系统应能够与体检管理系统进行数据交互，并支持对其他管理系统的数据进行调用。 | 套 | 1
2.导检台电脑安装护士工作站管理软件，能够为登记人员打印导检凭条，并可为受检者报到检查项，检索任一检查项的候检情况。
3.系统根据受检者登记时间，按照体检规则指定首检项，并提供身份识别标签。
4.身份识别标签内容应包括但不限于：体检中心全称、受检者信息、套餐信息、登记时间、首检项、首检项等候人数、首检项预计等候时间、导检规则、祝福语等。
5.医师通过预装在工作站上的虚拟叫号软件进行呼叫患者、重复呼叫患者、过号、检查完毕、报到最优检查项等处理。
6.系统可根据受检者的套餐、到达时间、各检查项等候情况、体检中心格局和检查室位置科学有效的指引受检者的最优检查项。
7.最优检查项要求可在医师叫号器软件上提示、语音播报提示、检查室导检机显示、公共自助导检机查询显示。
8.最优检查项可有系统自动确认，或者系统推荐最优的前N项，由检查医师为受检者选择确认。
9.检查室导检机应清晰显示正在检查者信息、候检者信息及预计等候时长、完成检查者的下一检查项、过号检查者信息及再进入队列的操作方式等。显示要清晰。
10.受检者可通过公共自助导检机查询下一检查项、下一检查项等候人数、下一检查项预计等候时长、剩余检查项、剩余检查项等候人数等。
11.系统可通过公共区域的显示设备显示各个检查项排队人数，并实时更新数据，有助于受检者随时了解。
12.系统须充分考虑缩减受检者整个体检流程时间，要遵循先到先检，先检先走的原则。
13.系统须充分考虑体检特性，要遵循餐前项目先检的原则。
14.系统须具有对瓶颈项优先排队机制，瓶颈项可根据我体检中心实际情况灵活设置。
15.系统须支持受检者过号后，自助扫描导检单重新进入队列，过号客人可与其他排队客人间隔呼叫，也可让过号客人优先检查。可根据体检中心实际需要灵活设置。
16.系统须支持，当受检者不具备检查条件时，护士导检台可设置为挂起状态，待其具备检查条件时，再扫描导检单进入队列，此时受检者为优先检查状态。
17.叫号规则可根据医院实情定制。
6 | 药房分诊叫号管理软件 | 1.支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。 | 套 | 1
2.支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。
3.支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。
4.支持支持同步打方、扫描叫号；支持重复呼叫。
5.支持多种显示模式，包括：已呼叫患者信息、过号未取药患者信息、正在配药患者信息等。
6.药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。
7.支持人工配药和自助发药机等多种模式的叫号机制。
8.叫号规则可根据医院实情定制。
7 | 护士分诊台管理软件 | 1.支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数等）。 | 套 | 1
2.支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。
3.支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询等。
4.早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量。
5.系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。
6.支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队。
7.支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。
8.支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊。
9.支持叫号器登录日志查询，可查询登录诊室名称、医生工号、登录时间、推出时间等。
10.支持查询患者操作记录，可通过所属诊区，患者姓名、卡号患者姓名、ID查询转诊、复诊、过号、诊结等操作记录。
11.支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。
12.软件支持密码用户名、通过Chrome浏览器登录，防止其他人员误操作。
13.支持队列批量拉取功能，如出现医生临时更换坐班诊区，护士分诊台可手动拉取对应医生队列至当前分诊台，以便查询签到等功能立即生效。
14.支持临时手动录入患者信息，可立即进入排队队列等候叫号。
15.能够实现诊疗候诊与检查候诊混合设置。
8 | 医生虚拟叫号软件 | 1.医生客户端叫号软件。 | 套 | 1
2.使用WPF开发技术，原生兼容windows所有支持.net4.0版本的操作系统。
3.支持呼叫、重呼、过号、诊结、选呼、直接完成、切换队列等操作。
4.可在界面上查询等候、过号、诊结、关联队列等数据。
5.支持扫码或者输入卡号呼叫，支持搜索名字筛选列表进行呼叫。
6.叫号器界面支持默认置顶上层功能，可配置服务地址、贴边隐藏开关、虚拟ip、保存上次切换队列、诊结自动呼叫下一位、过号自动呼叫下一位等功能。
7.支持原生未修改windows所有版本的操作系统的自动更新功能。
8.支持物理叫号器，嵌入式接口叫号。
9.支持紧急情况一键呼叫分诊台。
10.支持医生暂停就诊功能，并同时将状态同步到分诊台。
11.支持兼容医院的所有单点登录系统的自动登录接口。
12.支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。
13.医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；例如：同时出诊心内科、呼吸内科，可自动轮流呼叫。
14.同时出诊专科号、普通号，可先呼叫专科号，若专科号无患者时，自动呼叫普通号。
15.支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键。
16.可开放叫号器功能接口允许第三方系统调用。
17.客户端支持自定义调整并保存窗口位置，尺寸，及缩放比例等属性。
9 | 分诊叫号终端显示管理软件 | 1.安装在各个尺寸一体机上，支持设备与管理服务器的通讯，实现终端版本、设备类型、终端包的集中管控。 | 套 | 1
2.叫号操作后，诊室屏、综合候诊屏的响应时间小于1秒；支持分时段候诊信息显示，支持以复诊、过号、优先、超时等标注患者状态；支持自动关联坐诊医生并显示医生姓名、职称、科室、介绍等信息，停诊或退出后自动切换到停诊界面。
3.通过网络接收来自服务器分发的元素，并按照设定的显示格式、播放排程的要求进行解码并输出至显示设备上。
4.支持接收平台转发来的紧急信息、临时信息的即时插播功能，待插播任务播放完毕后无需操作可自动切换回原有叫号界面当中。
5.终端应用具备系统最高权限，设备开机后自动进入应用并切换到当前设定的叫号界面当中，无需手动操作；退出终端应用需权限验证，通过后方可退出。
6.终端应用支持后台统一的设备管理、监测、安全防护，防止攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链；支持通过管理页面远程设置、更新。
7.诊室一体机机箱超薄设计，支持定制机箱颜色；支持定制门牌字体和灯颜色，门牌便于更换。
10 | 分诊叫号语音库 | 1.数字可按十进制读数法读数、单个读数。 | 套 | 1
2.支持语音、文字互转。
3.支持普通话、方言、男声、女声等多语音供选择。
4.支持生僻字库，可通过生僻字的拼音或同音字来发声，并同时记录到生僻字库；支持同音字的识别；支持离线语音包。
5.通过环境语义自动识别并断句。
6.优化发音音调、音色、语速；通过处理韵律使合成语音能正确表达语意，听起来更加自然。
11 | 健康宣教系统 | 1.系统可精确地定义指定显示器播放内容的播放点、播放时间及播放周期。各个播放点可以播放相同或不同的内容。
2.可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、数据信息。
3.可自由定义各种显示效果如：全屏显示、多窗口显示，支持16:9、4:3比例显示模式。
4.系统应采用B/S架构设计。
5.支持终端程序包、语音包、固件包、资源文件上传，支持通过监控统计进行手动推送更新。
6.信息发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。
7.可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。
8.具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。
9.支持采用切片处理视频。
10.远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看设备截图、开关机时间设置（包括统一设置和周期性设置）、开关屏时间设置等操作，此功能可放统一管理平台进行管理。
11.实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等。
12.支持U盘等移动储存介质播放内容。
13.可按科室或区域对发布资源进行分类管理。
14.实现自定义素材功能，可以通过便捷拖拽，简单配置来实现同一个页面按区域综合显示多种内容（包括但不限于网页、视频、走马灯，时间组件、文本等）。
15.支持Word,PPT,Excel办公文档的导入、预览、发布功能。
16.支持提示性文字或公告标语等内容以跑马灯形式持续滚动，并且可配置显示内容，显示位置，字体颜色及大小，滚动方向，滚动速度，内容显示的起止时间段等。
12 | IP网络叫号器 | ≥10英寸触摸显示屏，放置在医生办公桌面，用于呼叫患者。 | 台 | 6
13 | 诊室门口屏 | ≥21英寸液晶显示屏，支持信息显示、叫号播报、语音广播等功能。 | 台 | 144
14 | 医技检查屏 | ≥21英寸液晶显示屏，支持信息显示、叫号播报、语音广播等功能。 | 台 | 5
15 | 窗口显示屏 | ≥43英寸液晶显示屏，放置在抽血窗口，支持显示叫号信息，包括患者票号、患者姓名、窗口号等。 | 台 | 20
16 | 叫号显示屏 | ≥55英寸液晶显示屏，适用于门诊排队叫号显示，放置在患者的候诊区，支持显示叫号信息，包括患者票号、患者姓名、就诊诊室、接诊医生等。 | 台 | 18
17 | 多媒体控制盒 | CPU:≥四核1.5GHz，系统:安卓；运行内存:≥1G，本机储存:≥8G，分辨率:≥1920×1080P。 | 台 | 3
18 | 自助签到机 | ≥22英寸液晶显示屏，触摸式操作，金属烤漆机身，安装在候诊区，用于患者自助签到，支持患者通过刷卡、扫码签到或手动录入患者信息签到。 | 台 | 19
19 | 广播功放 | 额定功率：≥30W；标准抗阻：4-8Ω；频率响应：80Hz-18KHz。 | 台 | 21
20 | 吸顶喇叭 | 功率：3W/6W，电压:100V。 | 台 | 27
21 | 壁挂喇叭 | 功率：3W/6W，电压:100V。 | 台 | 2
22 | 对接接口 | 与业务系统对接 | 套 | 1
合计
说明： 1.此表计划数量只做认价使用，实际工程量以最终结算为准。 2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。