## Sheet1
川南妇女儿童医院建设项目-医用钢质门、特质门等市场调查报价表
序号 | 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
货到现场支付70%货款
1 | 医用钢质门 （带视窗，浅木纹色） | 1.门扇材料：采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t0.8mm（SGCCt0.8）。木纹或涂装详见图纸 2.门扇：厚度40mm，门扇一次下料折弯成型，表面要求做到无缝无接头现象；门扇侧面单缝拼接，采用卡扣式结构具有防止门扇松脱的功能，无现焊接和铆钉固定的拼接方式，门扇整体平整美观的同时利于保持清洁,软物体冲击性能：门扇不应产生大于5mm的凹变形； 3.内填材料：内衬采用优质高强度纸蜂窝芯材材料与钢板面充分连接，具有良好的抗冲击力性能；优良的保温性能和良好的空气声隔声性能； 4.玻璃视窗：双玻璃视窗，采用6mm钢化玻璃，玻璃框为浅木纹色，优质铝合金材质，铝合金压条采用阳极化处理，正反面45度拼角，表面无螺丝外露，外观平整光滑，有较强的视觉感。观察窗尺寸详见图纸。 5、门框采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，涂装前厚度t1.5mm（SGCCt1.5），采用一体折弯成型，矩形框。门框竖框与横框直角拼接，用螺栓现场组装，无焊接；可以根据墙体厚度调整门框深度做成门套。 6、具有良好的保温，气密，水密，抗风压性能；具有良好的环保性能，挥发性有机化合物级甲醛释放量达到国家标准；保证60万次开启无损坏，开启正常。 7、五金选样：锁具为不锈钢（或尼龙）分体把手（或一体式把手），可根据门的位置选择锁具功能 插销：双开门固定扇配两个不锈钢分体暗插销 合页：采用高强度不锈钢蝶形合页 | m2 | 1550
2 | 医用钢质门（带通风百叶，浅木纹色） | 1.门扇材料：采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t0.8mm（SGCCt0.8）。木纹或涂装详见图纸 2.门扇：厚度40mm，门扇一次下料折弯成型，表面要求做到无缝无接头现象；门扇侧面单缝拼接，采用卡扣式结构具有防止门扇松脱的功能，无现焊接和铆钉固定的拼接方式，门扇整体平整美观的同时利于保持清洁,软物体冲击性能：门扇不应产生大于5mm的凹变形； 3.内填材料：内衬采用优质高强度纸蜂窝芯材材料与钢板面充分连接，具有良好的抗冲击力性能；优良的保温性能和良好的空气声隔声性能； 4、通风百叶为门扇一体化模压成型材质，表面无螺丝外露，外观平整光滑，有较强的视觉感，室内外不通视，表面处理同门扇（同色粉末喷涂或木纹）。详见图纸 5、门框采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t1.5mm（SGCCt1.5），采用一体折弯成型，矩形框。门框竖框与横框直角拼接，用螺栓现场组装，无焊接；可以根据墙体厚度调整门框深度做成门套。 6、具有良好的保温，气密，水密，抗风压性能；具有良好的环保性能，挥发性有机化合物级甲醛释放量达到国家标准；保证60万次开启无损坏，开启正常。 7、五金选样：锁具为不锈钢（或尼龙）分体把手（或一体式把手），可根据门的位置选择锁具功能 插销：双开门固定扇配两个不锈钢分体暗插销 合页：采用高强度不锈钢蝶形合页 | m2 | 1200 |  |  |  | 门诊住院综合楼-病房门
3 | 医用钢质门（带视窗，颜色综合考虑） | 1.门扇材料：采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t0.8mm（SGCCt0.8）。涂装详见图纸 2.门扇：厚度40mm，门扇一次下料折弯成型，表面要求做到无缝无接头现象；门扇侧面单缝拼接，采用卡扣式结构具有防止门扇松脱的功能，无现焊接和铆钉固定的拼接方式，门扇整体平整美观的同时利于保持清洁,软物体冲击性能：门扇不应产生大于5mm的凹变形； 3.内填材料：内衬采用优质高强度纸蜂窝芯材材料与钢板面充分连接，具有良好的抗冲击力性能；优良的保温性能和良好的空气声隔声性能； 4.玻璃视窗：双玻璃视窗，采用6mm钢化玻璃，玻璃框为浅木纹色，优质铝合金材质，铝合金压条采用阳极化处理，正反面45度拼角，表面无螺丝外露，外观平整光滑，有较强的视觉感。观察窗尺寸详见图纸。 5、门框采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t1.5mm（SGCCt1.5），采用一体折弯成型，矩形框。门框竖框与横框直角拼接，用螺栓现场组装，无焊接；可以根据墙体厚度调整门框深度做成门套。 6、具有良好的保温，气密，水密，抗风压性能；具有良好的环保性能，挥发性有机化合物级甲醛释放量达到国家标准；保证60万次开启无损坏，开启正常。 7、五金选样：锁具为不锈钢（或尼龙）分体把手（或一体式把手），可根据门的位置选择锁具功能 插销：双开门固定扇配两个不锈钢分体暗插销 合页：采用高强度不锈钢蝶形合页 | m2 | 450 |  |  |  | 门诊住院综合楼-医生办公室
4 | 医用钢质门（带通风百叶，颜色综合考虑） | 1.门扇材料：采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t0.8mm（SGCCt0.8）。涂装详见图纸 2.门扇：厚度40mm，门扇一次下料折弯成型，表面要求做到无缝无接头现象；门扇侧面单缝拼接，采用卡扣式结构具有防止门扇松脱的功能，无现焊接和铆钉固定的拼接方式，门扇整体平整美观的同时利于保持清洁,软物体冲击性能：门扇不应产生大于5mm的凹变形； 3.内填材料：内衬采用优质高强度纸蜂窝芯材材料与钢板面充分连接，具有良好的抗冲击力性能；优良的保温性能和良好的空气声隔声性能； 4、通风百叶为门扇一体化模压成型材质，表面无螺丝外露，外观平整光滑，有较强的视觉感，室内外不通视，表面处理同门扇（同色粉末喷涂或木纹）。详见图纸 5、门框采用首钢（或宝钢）优质热熔镀锌无锌花钢板，厚度t1.5mm（SGCCt1.5），采用一体折弯成型，矩形框。门框竖框与横框直角拼接，用螺栓现场组装，无焊接；可以根据墙体厚度调整门框深度做成门套。 6、具有良好的保温，气密，水密，抗风压性能；具有良好的环保性能，挥发性有机化合物级甲醛释放量达到国家标准；保证60万次开启无损坏，开启正常。 7、五金选样：锁具为不锈钢（或尼龙）分体把手（或一体式把手），可根据门的位置选择锁具功能 插销：双开门固定扇配两个不锈钢分体暗插销 合页：采用高强度不锈钢蝶形合页 | m2 | 300 |  |  |  | 门诊住院综合楼-医生办公室
5 | 防辐射电动平开门 （含配件） | 3个当量，含脚感应带、铰链、150mm宽防撞板、锁具、把手等配件 | m2 | 12.65 |  |  |  | 一层CT室、DR、X光
6 | 防辐射电动推拉门 （含配件） | 3个当量 1.铅玻璃观察窗:290*390，铅防护玻璃8mm厚 2.“放射中”灯 3.防撞板:宽150mm 4.脚控开关 5.机箱盖板 6.门体 7.把手 8.不锈钢三方框 9.自动门门框 基层板 | m2 | 37.03 |  |  |  | 一层DR、钼靶、胃肠机、CT室、核磁共振
7 | 防辐射窗 | 辐射按3个当量考虑 | m2 | 25.92 |  |  |  | 一层CT室、DR、CT室准备、核磁共振、钼靶、X光
8 | 钢制防护窗 | 铅防护钢化玻璃:12mm厚 | m2 | 2.25 |  |  |  | 五层DR防辐射
9 | 钢制隔声门 | 不锈钢铰链 钢板喷塑门框 钢板喷塑门体 观察窗:290*390，钢化玻璃8mm厚 不锈钢门把手 不锈钢门锁 门与门框橡胶软封条 门体下方橡胶软封条 | m2 | 56.58 |  |  |  | 手术室、分娩室
10 | 钢制自动防护气密门 | 外挂式钢制密闭铅防护单开平移自动门。 “放射中”灯 机箱盖板 铅玻璃观察窗:290*390，铅玻璃8mm厚 门体 把手 防撞板:宽150mm 脚控开关 不锈钢三方框 自动门门框 基层板 | m2 | 3.37 |  |  |  | 五层DR防辐射
11 | 钢制自动气密门 | “手术中”灯 机箱盖板 观察窗:290*390，钢化玻璃8mm厚 门体 把手 防撞板:b:150 脚控开关 不锈钢三方框 自动门门框 基层板 脚感应带 | m2 | 46.41 |  |  |  | 五层隔离ICU、缓冲、中心ICU、NICU
12 | 电磁感应装置 |  | 套 | 41 |  |  |  | 使用部位：5层ICU 、6层手术室、分娩室，电动感应平移门
13 | 电动感应平移门 | 含钢化玻璃10mm厚、地脚等所有配件 | m2 | 350 |  |  |  | 使用部位：5层ICU 、6层手术室、分娩室，电动感应平移门
14 | 铝合金折叠门 | 浅木纹色，含所有配件 | m2 | 60 |  |  |  | 塔楼值班室
15 | 铝合金地弹门 （含地弹簧等配件） | 玻璃：钢化（双银）Low-E中空（充氩气）防火玻璃6Low-E+12Ar+6mm 门框：铝合金 规格尺寸：现场实际测量 | m2 | 275 |  |  |  | 外墙
16 | 铝合金地弹门 （含地弹簧等配件） | 玻璃：12mm厚防火玻璃 门框：铝合金 规格尺寸：现场实际测量 | m2 | 300 |  |  |  | 内庭
说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。 2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。