附件一

耗材明细（耗材需适用于奥林巴斯CV-290）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 用途 |
| 一次性使用内窥镜注射针 | 工作长度（含）1800mm至2300mm，针孔直径25G，针头长度为4mm,外管直径2.3mm | 消化道内的黏膜下注射 |
| 一次性使用电圈套器（大、小两种） | 工作长度2300mm，圈套器直径（含）10mm至25mm | 与软性内窥镜和高频设备配合使用，用于消化道息肉切除 |
| 医用透明黏膜吸套（胃镜、肠镜两种） | 内窥镜先端直径（含）10.3-15.7mm工作长度4.00mm | 提供更多的工作空间，为消化内镜检查或治疗提供直观诊断依据，保持视野清晰，避免划伤。 |
| 可旋转重复开闭软组织夹 | 工作长度（含）1950mm至2300mm,夹子开幅可达13mm，包塑 | 用于在消化道内放置夹子，消化道组织止血 |
| 一次性使用热活检钳 | 插入部分最大外径可达2.3mm,工作长度（含）1600mm至2000mm,钳头开幅为5.5mm，平口钳头 | 消化道内活检取样 |
| 一次性使用高频止血钳 | 插入部分最大外径可达2.3mm,工作长度可达2300mm,钳头开幅为5.5mm，齿口钳头 | 配合高频手术设备用于消化道内出血组织进行凝固止血 |
| 一次性使用活检组织取样钳 | 插入部分最大外径可达2.3mm,工作长度（含）1800mm至2300mm,简易手柄，包塑 | 消化道、呼吸道等内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物用 |
| 一次性使用内窥镜用异物钳 | 鼠齿鳄口型，钳头直径：2.3mm，工作长度可达2300mm，开幅可达9mm，包塑 | 与内窥镜联合使用，用于人体消化道钳取和清除异物 |
| 异物网篮 | 头部直径40mm，工作长度1800mm至2000mm，外管直径：2.6mm | 与内窥镜联合使用，用于人体消化道钳取和清除异物用 |
| 肠镜润滑胶浆 | 25ml/支 | 肠道润滑 |
| 胃镜咬嘴 | 有绳无舌 | 胃镜检查开口 |