附件一

技术要求

| 耗材名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用输氧面罩 | 1.符合国家医疗器械耗材相关标准，具有医疗器械耗材注册证及生产许可证等。 2.材料无毒，无致敏性，通过生物相容性检测，符合ISO10993 标准 。 3.需采用柔软的气垫或软边，保证面罩与患者脸部完全贴合，减少氧气泄露。 4.操作便捷，能快速连接接口，兼容标准氧气管路。 5.可调节松紧头带，单手操作即可固定，并配置与氧源连接管路。 | 成人型，保障手术麻醉正常开展及患者用氧安全 |