附件一

技术要求

| 耗材名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 可视喉镜 | - 1.显示屏色彩还原度好，高对比度。 - 2.符合设备安全规定。 - 3.有蓄电池，可充电。 - 4.可录制视频。 | 适用新生儿、儿童及成人，配套一次性使用气管插管套件用。 |
| 一次性使用气管插管套件 | 1.与可视喉镜配套用。 2.插管套件包含可视喉镜镜片。 3.规格从2.0#起。 | 适用新生儿、儿童、成人在麻醉及手术中建立人工气道。 |
| 一次性使用升温毯 | - 1.无皮肤刺激反应。 - 2.可调节温度，精准控温。 | 配套鼓风机使用，适用新生儿、儿童、成人物理升温以及保持体温。 |
| 鼓风机 | - 1.符合设备安全规定。 - 2.可调节风速，含过滤装置、噪音低。 | 配套一次性使用升温毯使用。 |
| 中心静脉导管 | - 双腔4# | 适用建立新生儿中心静脉 |
| 咽鼓管球囊扩张导管 | - 1.操作安全，方便、对鼓膜无损伤。 - 2.球囊直径3mm，长度20mm。 | 适用小儿分泌性中耳炎咽鼓管功能不良等症状 |
| 膨胀止血海绵 | - 1.可吸收，患者痛苦较小，不需要再次取出 - 3.利于鼻腔黏膜恢复 | 适用各种鼻出血、鼻窦手术填塞 |