附件一

技术要求

| 耗材名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 咽鼓管球囊扩张导管 | - 1.操作安全，方便、对鼓膜无损伤。 - 2.球囊直径3mm，长度20mm。 | 适用小儿分泌性中耳炎咽鼓管功能不良等症状 |
| 膨胀止血海绵 | - 1.可吸收，患者痛苦较小，不需要再次取出 - 2.利于鼻腔黏膜恢复 | 适用各种鼻出血、鼻窦手术填塞 |