附件一

技术要求

| 耗材名称 | 技术要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 湿性修复敷料 | - 1、应为无色或淡黄色，无异物，无杂质。 - ▲2、成分应包含：胶原蛋白； - 3、可在人体皮肤表面形成保护层； - 4、规格：30g/袋/支。 | 1、促进软组织的修复和再生。帮助支撑皮肤的柔韧度和弹性，有助于改善产后因松弛导致的胶原蛋白流失后皮肤松弛和弹性变差的问题。 2、有即时和长效保湿功效，修复肌肤底层，改善瘢痕和色素沉着。 |
| 医用宫颈凝胶 | - 1、由凝胶和凝胶器构成。凝胶器表面应光滑，无锋棱、无毛刺；外形应无明显变形； - ▲2、成分应包含：重组胶原蛋白； - ▲3、通过凝胶形成保护膜； - 4、规格：3g/支/盒。 - 5、产品须具有溯源码。 - 6、PH值范围 应为4.0---7.5 | 1、修复黏膜：重组胶原蛋白，具有黏膜修复和抑菌作用，治疗盆底患者阴道黏膜水肿，以及黏膜破损，包括治疗损伤。 2、减少摩擦和不适感，减少手法与皮肤之间的摩擦，提高手法的精准性和效果，降低患者的不适感，提升治疗的舒适度。 |