附件一

技术要求

| 试剂名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 伊红染色液 | - 用于精子细胞浆染色。试剂成分含有伊红、苯胺黑、氯化钠、甘油，利用“染料拒染”原理，区分活精子与死精子。 1.产品批内精密度:变异系数(CV)≤8% 2.批间精密度:变异系数(CV)≤10% | 用于判断精子存活率 |
| 过氧化物酶染色液 | 用于精液细胞中过氧化物酶的染色。 1.批内精密度：变异系数（CV）≤8% 2.批间精密度：变异系数（CV）≤10% | 用于检测精液中的过氧化物酶阳性细胞 |
| 染色体C显带试剂盒 | - 所有染色体的异染色质区和着丝粒都被深染。染色体 1、9、16的异染色质区和Y长臂(异染色质区增长)被深染。每盒≤5人份。 | 用于对染色体C带进行染色 |