附件一                                技术要求
产品1：尿道膀胱镜1套
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	内窥镜
	支
	2
	1.视向角：30°

2.工作长度:205mm

3.器械通道：φ2.7mm

	配置要求包括但不限于以下产品：

	名称
	单位
	数量
	技术要求

	鞘 套
	套
	1
	11Fr

	鞘 套
	套
	1
	13.5Fr

	操作器
	支
	1
	

	窥镜桥
	支
	1
	

	活检钳
	把
	1
	5.5Fr×260

	锯齿钳
	把
	1
	5.5Fr×260

	连接器
	个
	1
	配件

	进水阀门
	只
	1
	配件

	导光束
	根
	1
	φ4.5*2000插口式，配套市场主流品牌

	密封帽
	个
	6
	配件


产品2：儿童输尿管内窥镜1支
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	内窥镜
	支
	1
	1.视场角：60°

2.视向角：0°

3.工作距：10mm

4.镜管插入头部直径6Fr*7.5Fr

5.器械通道可通过1x4Fr/2x2.4Fr

6.工作长度430mm


