附件一

技术要求

| 产品名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 动静脉留置针 | 1.规格：带翼22G 2.有防针刺伤功能 | 用于儿童及新生儿动脉穿刺置管 |
| 一次性使用连接管 | 规格：T型连接管2.0*120mm，配套动静脉留置针使用 | 用于儿童及新生儿动脉穿刺置管后连接 |