附件一 
                          产品需求清单

	序号
	产品名称
	规格
	纯度要求
	计量单位
	执行标准
	预计年使用量

	[bookmark: _GoBack]1
	瓶装医用氧气
	40L
	纯度≥99.5%
	瓶
	中国药典2025年版二部
	50瓶/年

	2
	食品二氧化碳
	40L
	纯度≥99.9%
	瓶
	GB 1886.228-2016
	20瓶/年

	3
	医用高纯二氧化碳
	40L
	纯度≥99.999%
	瓶
	GB/T23938‑2021
	20瓶/年

	4
	高纯氮气
	10L
	纯度≥99.999%
	瓶
	GB/T 8979-2025
	50瓶/年

	5
	液氮
	1L
	纯度≥99.999%
	升
	GB/T 8979-2025
	130升/年

	6
	高纯氩气
	10L
	纯度≥99.999%
	瓶
	GB/T 4842-2017
	3瓶/年

	7
	高纯乙炔
	5kg
	纯度≥99.95%
	瓶
	GB 6819‑2004
	2瓶/年










