附件一

产品需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 纯度要求 | 计量单位 | 执行标准 | 预计年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装医用氧气 | 40L | 纯度≥99.5% | 瓶 | 中国药典2025年版二部 | 50瓶/年 |
| 2 | 食品二氧化碳 | 40L | 纯度≥99.9% | 瓶 | GB 1886.228-2016 | 20瓶/年 |
| 3 | 医用高纯二氧化碳 | 40L | 纯度≥99.999% | 瓶 | GB/T23938-2021 | 20瓶/年 |
| 4 | 高纯氮气 | 10L | 纯度≥99.999% | 瓶 | GB/T 8979-2025 | 50瓶/年 |
| 5 | 液氮 | 1L | 纯度≥99.999% | 升 | GB/T 8979-2025 | 130升/年 |
| 6 | 高纯氩气 | 10L | 纯度≥99.999% | 瓶 | GB/T 4842-2017 | 3瓶/年 |
| 7 | 高纯乙炔 | 5kg | 纯度≥99.95% | 瓶 | GB 6819-2004 | 2瓶/年 |