附件一

产品需求清单

| 产品名称 | 功能要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 传染病非定值质控品 | 1.规格一，包含检测项目：乙肝表面抗原、e抗原，艾滋p24抗原。 2.质量稳定，瓶间均匀性良好。 | 传染病项目室内质量控制使用。 |
| 传染病非定值质控品 | 1.规格二，包含检测项目：乙肝表面抗体、e抗体、核心抗体，艾滋1+2抗体，梅毒抗体，丙肝抗体。 2.质量稳定，瓶间均匀性良好。 |  |