PDA 参数要求：

| 指标项 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *操作系统 | 基于Android5.1及以上操作系统； |  |
| ★处理器 | CPU≥4核，最高主频≥1.5GHz |  |
| 内存 | ≥2GB RAM, ≥16GB ROM |  |
| 屏幕 | 5.0≤英寸屏幕≤7.0英寸,支持多点触控； 分辨率≥1280×720 |  |
| *防护 | IP65密封等级；可承受多次1.2 米的任意面2次跌落冲击，1000次0.5米滚动；整机具有防跌落、冲击、防水、防尘、防腐蚀等功能；外壳采用抑菌材料，整机耐受酒精、消毒液擦拭 | 要求提供不低于IP65等级防水防尘测试报告 |
| *尺寸 | 长度≤155mm，宽度≤75mm，厚度≤15mm; (长度，宽度，厚度均指整机最长处，最宽处和最厚处)。整机符合人体工学涉及，便于医务工作开展 |  |
| 重量 | ≤250g(含电池) |  |
| 标准电池 | 单电池，容量≥4000 mAh; | 要求提供电池容量检测报告 |
| *光线感应器 | 内置光线感应器，支持自动调节亮度，节约电量,优化显示体验 |  |
| 条码扫描引擎 | 内置一维/二维码识读模块, 不接受外接式扫描头； 抗反光设计，支持电脑屏幕、手机屏幕电子条码识读；支持医疗常用一维/二维码远距离快速识读；扫描角度≥45° |  |
| 射频识别 | 支持13.56M RFID/NFC医疗标签腕带识读 |  |