- GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》

- 二、污染物控制指标

- 2、综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值

表2  综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控 制 项 目 | 单价（元/次） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) |  |  |
| 2 | 沙门氏菌 |  |  |
| 3 | 志贺氏菌 |  |  |
| 4 | pH |  |  |
| 5 | 化学需氧量（COD） |  |  |
| 6 | 生化需氧量（BOD） |  |  |
| 7 | 悬浮物（SS） |  |  |
| 8 | 氨氮/（mg/L） |  |  |
| 9 | 动植物油/（mg/L） |  |  |
| 10 | 石油类/（mg/L） |  |  |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  |
| 12 | 色度/（稀释倍数） |  |  |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） |  |  |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） |  |  |
| 15 | 总汞/（mg/L） |  |  |
| 16 | 总镉/（mg/L） |  |  |
| 17 | 总铬/（mg/L） |  |  |
| 18 | 六价铬/（mg/L） |  |  |
| 19 | 总砷/（mg/L） |  |  |
| 20 | 总铅/（mg/L） |  |  |
| 21 | 总银/（mg/L） |  |  |
| 22 | 总α/（Bq/L） |  |  |
| 23 | 总β/（Bq/L） |  |  |
| 24 | 总余氯1）2）/(mg/L) |  |  |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。 预处理标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |  |  |  |